## 갑지
견 적 서
TO : 오종환 고객님 |  |  |  |  | 2026-02-09
工事名(PROJECT) : |  | 백현마을 7단지 705동 603호 아파트 인테리어 공사
金 額(AMOUNT) : |  | 一일금 | 일억사천구백구십만이천칠백팔십사원정-부가세 별도
|  | ( | 149902783.5957 | )
貴社의 사양에 依하여 下記內容과 같이 見積합니다.
◈ 비 고 (REMARK)
1. | 부가세 별도
2. | 견적외 별도
3.
4.
5.
6.
7.
M.O.A.C
경기 수원시 영통구 이의동 1221, 3층

## 갑지-1
PROJECT: 백현마을 7단지 705동 603호 아파트 인테리어 공사
TO : 오종환 고객님
No | Description | Size | Spec. | Unit | Q'ty | Material |  | Labour |  | Total |  | Remark
[6 empty] | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount
* | 오종환 고객님
A. | 재료비 |  |  | 식 | 1 |  | 70386411 |  | 0 |  | 70386411
B. | 노무비 |  |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 49979945.1667 |  | 49979945.1667
| 직접공사비 계 | [5 empty] | 70386411 |  | 49979945.1667 |  | 120366356.1667
* | 산재 보험료 | 노무비*3.56% |  | 3.56% | 1 | [5 empty] | 1779286.0479
* | 고용 보험료 | 노무비*1.01% |  | 1.01% | 1 | [5 empty] | 504797.4462
* | 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% |  | 3.545% | 1 | [5 empty] | 1771789.0562
* | 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% |  | 4.5% | 1 | [5 empty] | 2249097.5325
* | 노인 장기 요양 보험료 | 건강보혐료*12.95% |  | 12.95% | 1 | [5 empty] | 229446.6828
* | 안전관리비 | 직접공사비*3.11% |  | 3.11% | 1 | [5 empty] | 3743393.6768
* | 기타경비 |  |  | 2% | 1 | [5 empty] | 2407327.1233
* | 공과잡비 |  |  | 4% | 1 | [5 empty] | 4814654.2467
* | 기업이윤 |  |  | 10% | 1 | [5 empty] | 12036635.6167
| 간접공사비 계 | [9 empty] | 29536427.429
절사
| 공사비 계 | [9 empty] | 149902783.5957 | VAT 별도
* | 참고사항
- | 부가세 별도
- | 견적 외 별도
28171745.75

## 상세
PROJECT: 백현마을 7단지 705동 603호 아파트 인테리어 공사
No | Description | Product & Size | Location & Spec. | Unit | Q'ty | Material |  | Labour |  | Total |  | Remark
[6 empty] | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount
* | 오종환 고객님
A. | 가설공사 |  |  | 식 | 1 |  | 3794800 |  | 2359200 |  | 6154000
B. | 인테리어 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 66591611 |  | 47620745.1667 |  | 114212356.1667
| 직접공사비 계 | [5 empty] | 70386411 |  | 49979945.1667 |  | 120366356.1667
A. | 가설공사
직영 | 현장보양 및 현장 정리 |  |  | M2 | 122.4 | 2000 | 244800 | 8000 | 979200 | 10000 | 1224000
직영 | 소운반 |  |  | 인 | 4 | 0 | 0 | 170000 | 680000 | 170000 | 680000
직영 | 대운반 | 자재 양중 |  | 대 / 인 | 2 | 0 | 0 | 350000 | 700000 | 350000 | 700000
허가 | 공사동의서 및 행위허가 | 행위허가 |  | 식 | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
가설 | 엘리베이터 및 공용부 보양 |  |  | 개소 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
에어컨 | 에어컨 | 별도 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호 | 샷시 | 별도 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
난방 | 난방배관 교체 | 홈파기 / 분배기 교체 포함 |  | 식 | 0 | 8110000 | 0 | 0 | 0 | 8110000 | 0
보일러 | 개별 보일러 | 경동보일러 / 별도 |  | 식 | 0
인터폰 | 인터폰 및 도어락 | 제품 미정 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0
환기 | 전열교환기 | 별도 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물 | 페기물 반출 | 1TON |  | 대 | 6 | 500000 | 3000000 | 0 | 0 | 500000 | 3000000
입주청소 | 입주청소 | 모해디자인 진행 사항 | 서비스 품목 | PY | 37.0909 | 5000 | 185454.5455 | 15000 | 556363.6364 | 20000 | 741818.1818 | 모해 서비스 진행
| 소 계 | [5 empty] | 3794800 |  | 2359200 |  | 6154000
B. | 인테리어 공사
1. | 철거 / 설비 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 5881145 |  | 8158636.6667 |  | 14039781.6667
2. | 필름 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 1939510 |  | 1863160 |  | 3802670
3. | 가구 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 15081200 |  | 4263500 |  | 19344700
4. | 전기 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 4767300 |  | 3422000 |  | 8189300
5. | 화장실 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 5227800 |  | 2332500 |  | 7560300
6. | 타일 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 5886880 |  | 6007200 |  | 11894080
9. | 도배 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 2890904 |  | 4800960 |  | 7691864
10. | 도장 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 310000 |  | 890000 |  | 1200000
11. | 마루 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 8303200 |  | 0 |  | 8303200
12. | 목공사 |  |  | 식 | 1 |  | 16303672 |  | 15882788.5 |  | 32186460.5
| 소 계 | [5 empty] | 66591611 |  | 47620745.1667 |  | 114212356.1667
1. | 철거 / 설비 공사 | [10 empty] | 쉐르빌 9월단가
철거 | 마루 철거 |  | 거실, 방 전체 | PY | 32.4242 | 3300 | 107000 | 27500 | 891666.6667 | 30800 | 998666.6667 | 28000 | 907878.7879
철거 | 타일 철거 |  | 현관 | M2 | 2.55 | 16500 | 42075 | 77000 | 196350 | 93500 | 238425 | 55000 | 140250
철거 | 화장실 철거 |  | 전체 철거 | 식 | 2 | 0 | 0 | 715000 | 1430000 | 715000 | 1430000 | 500000 | 1000000
철거 | 조적벽체 철거 |  | 안방화장실 | 식 | 0 | 20000 | 0 | 230000 | 0 | 250000 | 0 | 227272.7273 | 0
철거 | 본 철거 |  |  | M2 | 122.4 | 8800 | 1077120 | 19800 | 2423520 | 28600 | 3500640 | 20000 | 2448000
철거 | 천장철거 |  | 공용부 | M2 | 49 | 8800 | 431200 | 7000 | 343000 | 15800 | 774200 | 11000 | 539000
철거 | 천장철거 |  | 공용부 | M2 | 0 | 8000 | 0 | 7000 | 0 | 15000 | 0 | 13636.3636 | 0
철거 | 천장철거 |  | 각 방 | M2 | 47.35 | 5000 | 236750 | 6000 | 284100 | 11000 | 520850 | 11000 | 520850
철거 | 가스관 철거 |  |  | 식 | 1 |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
설비 | 우수관 부틸러버 |  |  | 식 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
설비 | 확장 공사 |  | 거실 | EA | 0 | 500000 | 0 | 700000 | 0 | 1200000 | 0 | 1090909.0909 | 0
설비 | 확장 공사 |  | 주방,방 | EA | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 800000 | 0 | 727272.7273 | 0
설비 | 확장 공사 | 바닥면적 확장,조적 및 미장 | 안방화장실 | 식 | 0 | 50000 | 0 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 272727.2727 | 0
설비 | 확장 공사 |  | 주방,안방 | 식 | 2 | 165000 | 330000 | 250000 | 500000 | 415000 | 830000 | 415000 | 830000
설비 | 배관 이설 공사 | 급 / 배수 배관이설 | 화장실 | 식 | 2 | 110000 | 220000 | 250000 | 500000 | 360000 | 720000 | 300000 | 600000
설비 | 배관 이설 공사 | 급 / 배수 배관이설 | 로봇청소기 | 식 | 1 | 110000 | 110000 | 250000 | 250000 | 360000 | 360000 | 300000 | 300000
설비 | 분배기 이설 및 교체 |  | 분배기 | 식 | 1 | 1870000 | 1870000 | 0 | 0 | 1870000 | 1870000 | 1700000 | 1700000
보일러 | 온도조절기 공사 | 유럽형 제어기(제작) | 분배기 | EA | 1 | 121000 | 121000 | 50000 | 50000 | 171000 | 171000 | 120000 | 120000
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 구동기 | 분배기 | EA |  | 38500 | 0 | 11000 | 0 | 49500 | 0 |  | 0
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 제어기 | 분배기 | EA |  | 132000 | 0 | 30000 | 0 | 162000 | 0 |  | 0
보일러 | 온도조절기 공사 | 구글 네스트 4세대 온도조절기 | 공용부 | EA | 1 | 378000 | 378000 | 50000 | 50000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 온도조절기 | 각 방 | EA | 3 | 70000 | 210000 | 20000 | 60000 | 90000 | 270000 | 90000 | 270000
보일러 | 온도조절기 공사 | [11 empty] | 0
0
설비 | 화장실 방수 공사 | 액체방수 공사 | 화장실 하단 방수 | EA | 2 | 110000 | 220000 | 250000 | 500000 | 360000 | 720000 | 300000 | 600000
설비 | 화장실 방수 공사 | 아덱스 도막방수제 2회 | 화장실 하단 방수 | EA | 2 | 264000 | 528000 | 240000 | 480000 | 504000 | 1008000 | 480000 | 960000
소방 | 자동확산소화기 |  |  | EA |  | 385000 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 5881145 |  | 8158636.6667 |  | 14039781.6667 |  | 2996652.8788 | 11043128.7879
2. | 필름 공사
-1 | 필름 공사
- | 방화문 | 한솔 조슈아 라이트 오크 | 현관,대피공간 | 식 | 3 | 50000 | 150000 | 150000 | 450000 | 200000 | 600000
- | 현관 | 영림발렌 | 현관 | M2 | 0 | 7800 | 0 | 12200 | 0 | 20000 | 0
- | 벽체 | 한솔 조슈아 라이트 오크 | 공용부 | M2 | 41.96 | 21000 | 881160 | 12200 | 511912 | 33200 | 1393072 | 필름 스펙업
- | 벽체 | 한솔 조슈아 라이트 오크 | 현관 | M2 | 1.74 | 21000 | 36540 | 12200 | 21228 | 33200 | 57768 | 필름 스펙업
- | 걸레받이 | PNC | 각 방 | M | 55.7 | 3300 | 183810 | 6600 | 367620 | 9900 | 551430
- | 기존 샷시 | 샷시 전체 교체 기준 | 각 방 | M |  | 3300 | 0 | 12200 | 0 | 15500 | 0
- | 도어 / 도어틀 | PNC | 각 방 | M2 | 42 | 14000 | 588000 | 12200 | 512400 | 26200 | 1100400
- | 벽체 | PNC44 | 작업실, 드레스룸 | M2 |  | 14000 | 0 | 12200 | 0 | 26200 | 0
- | 욕실 장 |  | 화장실 | M |  | 7500 | 0 | 6600 | 0 | 14100 | 0
- | TV 하부장 | 한솔 | 거실 | M | 0 | 7500 | 0 | 6600 | 0 | 14100 | 0
- | 공틀 가구 도어틀 | 한솔 | 주방,각방 | M | 0 | 7500 | 0 | 6600 | 0 | 14100 | 0
- | 벽체 | 한솔 | 안방 | M2 | 0 | 21000 | 0 | 16500 | 0 | 37500 | 0
- | 침대 헤드 및 프레임 | 한솔 메종 라이트 오크 | 안 방 | 식 |  | 270000 | 0 | 150000 | 0 | 420000 | 0
- | 부자재 |  | 전체 | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
- | PL창호 |  |  | M | 0 | 3300 | 0 |  |  | 3300 | 0 | 고객 직접 결제
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 1939510 |  | 1863160 |  | 3802670
3. | 가구 공사
-1 | 주방
- | 상판 자재(인가공 포함) | 인피니티 세라믹 1600*3200*12T | 주방 | EA | 2 | 2100000 | 4200000 | 500000 | 1000000 | 2600000 | 5200000
- | 상판 자재(인가공 포함) | 안토니 세라믹 1200*2700*9T | 화장실 | EA | 0 | 350000 | 0 | 500000 | 0 | 850000 | 0 | 미정
- | 상판 자재(인가공 포함) | 인조대리석 | 보조주방 | M2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 미정
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 2 | 130000 | 260000 | 50000 | 100000 | 180000 | 360000
- | 키큰장 | 유리도어 | 주방 | 자 | 6 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 50000 | 300000
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 0 | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 냉장고 장 EP | 우측 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 냉장고 장 | 플랩장 | 주방 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 상부장 |  | 주방 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 하부장 |  | 주방 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 서스 선반 | SUS 헤어라인 | 주방 | 식 | 1 | 180000 | 180000 | 70000 | 70000 | 250000 | 250000
- | 가구 도어 | 주방-보조주방 | 주방 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 2 | 130000 | 260000 | 50000 | 100000 | 180000 | 360000
- | 아일랜드 하부장 |  | 주방 | M | 6.4 | 160000 | 1024000 | 50000 | 320000 | 210000 | 1344000
- | 하부장 |  | 보조주방 | M | 1 | 160000 | 160000 | 50000 | 50000 | 210000 | 210000
- | 가구 도어 | 주방-보조주방 | 세탁실 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
- | 세탁기 장 | 오픈장 | 세탁실 | EA | 1 | 480000 | 480000 | 70000 | 70000 | 550000 | 550000
- | 플랩장 EP | 좌,우측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 키큰장 EP | 우측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 냉장고 장 EP | 좌측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 냉장고 장 | 플랩장 | 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 키큰 장 EP | 우측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 오픈 장 |  | 주방 | 자 |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 키큰 장 EP | 우측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 홈바 상부장 |  | 주방 | M |  | 350000 | 0 | 50000 | 0 | 400000 | 0
- | 싱크대 상부장 선반 |  | 주방 | EA |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
- | 홈바 하부장 |  | 주방 | EA |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 홈바 상부장 LED 조명 |  | 주방 | EA |  | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0
- | 홈바 상부장 조명 프로파일 |  | 주방 | EA |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
- | 식탁 상판 구조틀 프레임 | 금속 공사 | 주방 | 식 |  | 200000 | 0 | 550000 | 0 | 750000 | 0
- | 아일랜드 하부장 |  | 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 식탁 마감재 | 미정 | 주방 | 식
- | 식탁 다리 | 미정 | 주방 | 식
- | 싱크대 상부장 |  | 보조 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 싱크대 상부장 |  | 보조 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 싱크대 하부장 |  | 보조 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 싱크 수전(메인) | 미정 | 주방 | SET | 1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
- | 싱크 수전(메인) | 제시 60024 | 주방 | SET |  | 1700000 | 0 | 50000 | 0 | 1750000 | 0
- | 싱크 수전(보조) | 대림바스 | 보조 주방 | SET |  | 68000 | 0 | 50000 | 0 | 118000 | 0
- | 싱크볼(메인) | 깜뽀르테 860 | 주방 | SET | 1 | 480000 | 480000 | 50000 | 50000 | 530000 | 530000
- | 싱크볼(보조) | RS 840 싱크볼 | 보조 주방 | SET |  | 95000 | 0 | 50000 | 0 | 145000 | 0
- | 싱크볼(메인) | 깜뽀르테 960 | 주방 | SET |  | 535000 | 0 | 50000 | 0 | 585000 | 0
- | 싱크볼(보조) | SQSR380 | 주방 | SET |  | 295000 | 0 | 50000 | 0 | 345000 | 0
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
-1 | 주방가구 B
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 키큰장 EP | 좌,우 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | SUS 제작선반 |  | 주방 | EA |  | 180000 | 0 | 50000 | 0 | 230000 | 0
- | 선반 난간대 |  | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 50000 | 0 | 170000 | 0
- | 보조 싱크볼 | 백조 SQSR 380 | 주방 | SET |  | 295000 | 0 | 50000 | 0 | 345000 | 0
- | 아일랜드 하부장 |  | 주방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 아일랜드 하부장 EP | 우측 | 주방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 아일랜드 후드 | 하츠 SIH-30S | 주방 | EA |  | 390000 | 0 | 70000 | 0 | 460000 | 0 | 미정
- | 유리벽돌 |  | 주방 | EA |  | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0
-1 | 공용부
- | 키큰장 |  | 거실 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 붙박이장 |  | 안방 | 자 |  | 130000 | 0 | 30000 | 0 | 160000 | 0
- | 하부장 |  | 거실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 상부장 |  | 거실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0 | [5 empty] | 1.1761
- | SUS 제작 선반 |  | 거실 | M2 |  | 100000 | 0 | 55000 | 0 | 155000 | 0 | [5 empty] | 150000
- | TV 아트월 EP | 좌,우,측면 | 거실 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0 | [5 empty] | 127544.513
- | 세탁기 하부장 |  | 런드리룸 | M |  | 230000 | 0 | 50000 | 0 | 280000 | 0
- | 거울 | 안방 전실 | 런드리룸 | EA |  | 69000 | 0 | 30000 | 0 | 99000 | 0
- | TV 간살 도어 | 레일 및 시공비 포함 | 거실 | EA |  | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 0
- | 은경(거울) | 안방 화장실 맞은편 | 복도 | 자 |  | 4500 | 0 | 2000 | 0 | 6500 | 0
- | 가구 도어 | 우수관 | 거실 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 하부장 |  | 다용도실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
-1 | 화장실
- | 매립장 | PS보드 | 거실,안방 | 식 |  | 1800000 | 0 | 200000 | 0 | 2000000 | 0
-1 | 방1
- | 가구 도어 |  | 방1 | EA |  | 140000 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
-1 | 방2
- | 가구 도어 |  | 방2 | EA |  | 140000 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
-1 | 현관
- | 신발장 | 행잉 | 현관 | 자 | 6 | 130000 | 780000 | 50000 | 300000 | 180000 | 1080000
- | 가구도어 | 팬트리 | 현관 | EA | 4 | 140000 | 560000 | 20000 | 80000 | 160000 | 640000
- | 신발 상부장 |  | 현관 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 싱크대 상부장 선반 |  | 주방 | EA |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
- | 포켓 하드웨어 | 팬트리 | 현관 | EA | 2 | 300000 | 600000 | 30000 | 60000 | 330000 | 660000
- | 신발 하부장 |  | 현관 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 오픈 장 | 신발 장 | 현관 | 자 |  | 80000 | 0 | 50000 | 0 | 130000 | 0
- | 신발 장 가구도어 |  | 현관 | EA |  | 140000 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
- | 오픈 장 | 팬트리 | 현관 | 자 |  | 160000 | 0 | 20000 | 0 | 180000 | 0
- | 가구도어 | 팬트리 | 현관 | EA |  | 140000 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | 0
-1 | 드레스룸
- | 붙박이 장 |  | 드레스룸 | 자 | 12 | 130000 | 1560000 | 50000 | 600000 | 180000 | 2160000
- | 붙박이 장 EP | 좌,우측 | 드레스룸 | EA | 2 | 120000 | 240000 | 20000 | 40000 | 140000 | 280000
- | 스타일러 장 | 플랩장 | 드레스룸 | M | 0.67 | 160000 | 107200 | 50000 | 33500 | 210000 | 140700
-1 | 안방 / 서재
- | 오픈 장 |  | 안방 / 서재 | EA | 1 | 600000 | 600000 | 70000 | 70000 | 670000 | 670000
- | 하부장 |  | 안방 / 서재 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 은경 | 제작 | 안방 / 서재 | 자 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
- | 화장대 상판 | EP | 안방 / 서재 | M | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 화장대 |  | 안방 / 서재 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 붙박이 장 |  | 드레스룸 | 자 | 9 | 130000 | 1170000 | 50000 | 450000 | 180000 | 1620000
- | 붙박이 장 EP | 좌,우측 | 드레스룸 | EA | 2 | 120000 | 240000 | 20000 | 40000 | 140000 | 280000
-1 | 안방
- | 오픈 장 | 화장대 | 안방 | 자 |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 오픈 장 | 붙박이 | 안방 | 자 |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 화장대 상판 | EP | 안방 | M |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 화장대 |  | 안방 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 시스템장 |  | 드레스룸 | 자 |  | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 40000 | 0
-1 | 자녀방 발코니
- | 가구도어 |  | 발코니 | EA | 1 | 140000 | 140000 | 20000 | 20000 | 160000 | 160000
- | 붙박이 장 |  | 안방 | 자 |  | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 붙박이 장 EP | 좌,우 | 안방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 세면대 하부장 |  | 안방화장실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 가구도어 | 드레스룸 | 안방 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
-1 | 발코니
- | 옷봉 |  | 발코니 A | EA |  | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 130000 | 0
- | 옷봉 |  | 발코니 B | EA |  | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 130000 | 0
- | 가구도어 |  | 발코니 A | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 가구도어 |  | 발코니 B | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 하부장 |  | 세탁실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 거울 |  | 거실 | EA |  | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 180000 | 0
하드웨어 | 경첩 및 서랍 등 하드웨어 |  |  | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ㄴ 시스템장 및 밥솥 레일, 서랍,선반,블룸 등 스펙에 따라 변동 (견적미포함)
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 15081200 |  | 4263500 |  | 19344700
4. | 전기 공사
-1 | 조명 및 전열
-1 | 공용부
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 안방 | EA | 0 | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 침대헤드 조명(스포트라이트) | 브러쉬드 니켈 | 안방 침대헤드 | EA | 0 | 58100 | 0 | 20000 | 0 | 78100 | 0 |  |  | https://www.11st.co.kr/products/8079203930?NaPm=ct%3Dmaxk569k%7Cci%3Dc6e4d8ab258280f0a46cc831570a1a307430154d%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D17703%7Chk%3D1b5f2f00b24663d783b48ff81b61f101adb619ad&utm_term=&utm_campaign=%B3%D7%C0%CC%B9%F6pc_%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3%B1%E2%BA%BB&utm_source=%B3%D7%C0%CC%B9%F6_PC_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3
- | 융(매트화이트) | 2구 스위치 | 일괄소등 | EA | 1 | 38000 | 38000 | 5000 | 5000 | 43000 | 43000
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 일괄소등 | EA |  | 28500 | 0 | 5000 | 0 | 33500 | 0
- | 융(매트화이트) | 1구 프레임 | 일괄소등 | EA | 0 | 22000 | 0 | 5000 | 0 | 27000 | 0
- | 융(매트화이트) | 1구 프레임 | 공용부 | EA | 4 | 22000 | 88000 | 5000 | 20000 | 27000 | 108000
- | 융(매트화이트) | 2구 스위치 | 공용부 | EA | 6 | 32500 | 195000 | 5000 | 30000 | 37500 | 225000
- | 융(매트화이트) | 4구 프레임 | 공용부 | EA |  | 49000 | 0 | 5000 | 0 | 54000 | 0
- | 융(매트화이트) | 220V 콘센트 | 공용부 | EA | 8 | 22600 | 180800 | 5000 | 40000 | 27600 | 220800
- | 융(매트화이트) | UTP | 공용부 | EA |  | 73300 | 0 | 5000 | 0 | 78300 | 0
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 공용부 | EA | 5 | 28500 | 142500 | 5000 | 25000 | 33500 | 167500
- | 융(매트화이트) | 3구 프레임 | 공용부 | EA |  | 47300 | 0 | 5000 | 0 | 52300 | 0
- | 플로어 콘센트 | 바닥 매립 | 공용부 | EA |  | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 90000 | 0
- | 융(매트화이트) | 5구 프레임 | 공용부 | EA |  | 66700 | 0 | 5000 | 0 | 71700 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 공용부 | EA | 13 | 5000 | 65000 | 8000 | 104000 | 13000 | 169000
- | COB 매립등 |  | 공용부 | EA | 3 | 39000 | 117000 | 8000 | 24000 | 47000 | 141000
- | 팬던트 | 고객 지급 자재 | 공용부 | EA |  | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 공용부 | M | 11.2 | 24000 | 268800 | 20000 | 224000 | 44000 | 492800
- | 간접 조명 | SMPS | 공용부 | EA | 4 | 18000 | 72000 | 5000 | 20000 | 23000 | 92000
- | 라인 조명 | 매립 | 공용부 | M |  | 55000 | 0 | 8000 | 0 | 63000 | 0 |  | 37000
- | 마그네틱 조명 | 레일 | 공용부 | M | 19 | 38000 | 722000 | 8000 | 152000 | 46000 | 874000 |  | 37000
- | 마그네틱 조명 | SMPS(300W) | 공용부 | EA |  | 130000 | 0 | 5000 | 0 | 135000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 조명기구(별도) | 공용부 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 실링팬 | 미정 | 공용부 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 바흐만콘센트 | 2구 스위치 (스테인리스) | 공용부 | EA | 2 | 159000 | 318000 | 5000 | 10000 | 164000 | 328000
- | 바흐만콘센트 | 1구 스위치 (스테인리스) | 공용부 | EA | 1 | 99000 | 99000 | 5000 | 5000 | 104000 | 104000
-1 | 거실 화장실
- | 2,3인치 매립등 |  | 거실화장실 | EA | 4 | 5000 | 20000 | 8000 | 32000 | 13000 | 52000
- | 간접 조명 | LED BAR | 거실화장실 | M |  | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 44000 | 0
- | 간접 조명 | SMPS | 거실화장실 | EA |  | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 23000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 거실화장실 | M | 2.7 | 24000 | 64800 | 20000 | 54000 | 44000 | 118800
- | 간접 조명 | SMPS | 거실화장실 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
-1 | 방1(입구방)
- | 융(매트화이트) | 클릭 컬러 스위치 2구 | 방1 | EA |  | 71000 | 0 | 5000 | 0 | 76000 | 0 | 색상 미정
- | 2,3인치 매립등 |  | 방1 | EA | 6 | 5000 | 30000 | 8000 | 48000 | 13000 | 78000
- | 직부등 |  | 방1 | EA |  | 60000 | 0 | 12000 | 0 | 72000 | 0
- | 직부등 |  | 방1 | EA
- | 간접 조명 | LED BAR | 방1 | M | 2 | 24000 | 48000 | 20000 | 40000 | 44000 | 88000
- | 간접 조명 | SMPS | 방1 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
-1 | 방2(자녀방)
- | 직부등 |  | 방2 | EA | 1 | 60000 | 60000 | 12000 | 12000 | 72000 | 72000
- | 간접 조명 | LED BAR | 방2 | M | 3 | 24000 | 72000 | 20000 | 60000 | 44000 | 132000
- | 간접 조명 | SMPS | 방2 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
-1 | 방3
- | 2,3인치 매립등 |  | 작업방 | EA |  | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 13000 | 0
- | 플로어 콘센트 | 바닥 매립 | 거실 | EA |  | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 90000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 레일 | 작업방 | M |  | 38000 | 0 | 8000 | 0 | 46000 | 0
- | 마그네틱 조명 | SMPS(300W) | 작업방 | EA |  | 130000 | 0 | 5000 | 0 | 135000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 조명기구(별도) | 작업방 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 작업방 | M |  | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 44000 | 0
- | 간접 조명 | SMPS | 작업방 | EA |  | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 23000 | 0
-1 | 안방
- | 2,3인치 매립등 |  | 안방 | EA | 14 | 5000 | 70000 | 8000 | 112000 | 13000 | 182000
- | 간접 조명 | LED BAR | 안방 | M | 9.5 | 24000 | 228000 | 20000 | 190000 | 44000 | 418000
- | 간접 조명 | SMPS | 안방 | EA | 3 | 18000 | 54000 | 5000 | 15000 | 23000 | 69000
-1 | 현관
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 현관 | EA |  | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 현관 | EA |  | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 13000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 현관 | M |  | 22000 | 0 | 20000 | 0 | 42000 | 0
- | 간접 조명 | SMPS | 현관 | EA |  | 13500 | 0 | 5000 | 0 | 18500 | 0
- | 팬던트 | 미정 | 현관 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICE
-1 | 발코니 및 세탁실 등
- | 발코니 조명 | 직부 슬림 엣지 | 발코니 | EA | 2 | 15000 | 30000 | 10000 | 20000 | 25000 | 50000
-1 | 안방 화장실
- | 2,3인치 매립등 |  | 안방화장실 | EA | 4 | 5000 | 20000 | 8000 | 32000 | 13000 | 52000
- | 융(매트화이트) | 3로 스위치 | 안방 | EA |  | 32000 | 0 | 5000 | 0 | 37000 | 0
- | 융(매트화이트) | 220V 콘센트 | 안방 | EA |  | 22600 | 0 | 5000 | 0 | 27600 | 0
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 안방 | EA |  | 28500 | 0 | 5000 | 0 | 33500 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 안방 | M |  | 24000 | 0 | 20000 | 0 | 44000 | 0
- | 간접 조명 | SMPS | 안방 | EA |  | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 23000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 안방화장실 | M | 2.6 | 24000 | 62400 | 20000 | 52000 | 44000 | 114400
- | 간접 조명 | SMPS | 안방화장실 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
-1 | 거실,주방
- | 스위치 | 르그랑 아테오 5구 | 거실 | EA |  | 92700 | 0 | 10000 | 0 | 102700 | 0
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 주방 | EA |  | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 현관 | EA |  | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 13000 | 0
-1 | 기타 및 공통
- | 전선 입선 라인 | 전등 및 전열 포설 | 전체 | M | 98 | 10000 | 980000 | 12000 | 1176000 | 22000 | 2156000
- | 스위치 콘센트 시공 | 르그랑 | 융 제외 나머지 | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 600000 | 600000 | 1100000 | 1100000 |  | 472200 | 1.2 | 566640
- | 감지기 | 기타 감지기류 | 전체 | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000
- | 콘센트 | 바흐만 콘센트 |  | EA | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0
- | 콘센트 | 바흐만 콘센트 |  | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 분전함 교체 | 현장 체크 | 현관 | EA | 0 | 250000 | 0 | 350000 | 0 | 600000 | 0
- | 비디오폰 이설 | 비디오폰,도어락 및 제품 별도 | 거실 | EA | 1 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 4767300 |  | 3422000 |  | 8189300
5. | 화장실 공사
-1 | 천장
- | S.M.C |  | 거실,안방 화장실 | SET |  | 300000 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0
- | 이노솔 |  | 거실 화장실 | M2 | 3.5 | 40000 | 140000 | 5000 | 17500 | 45000 | 157500
- | 이노솔 |  | 안방 화장실 | M2 | 7 | 40000 | 280000 | 5000 | 35000 | 45000 | 315000 |  | 35000 | 6.13 |  | 214550
- | 환풍기 | 휴젠트 노바 | 거실 화장실 | EA | 2 | 429000 | 858000 | 30000 | 60000 | 459000 | 918000
- | 환풍기 | 휴젠트 2.5 | 거실,안방 화장실 | EA |  | 350000 | 0 | 30000 | 0 | 380000 | 0
- | 환풍기 | 힘펠 제로크 | 안방 화장실 | EA |  | 112000 | 0 | 30000 | 0 | 142000 | 0
-1 | 위생기기
- | 세면대 구조틀 | ㅁ각파이프 | 안방,거실 화장실 | EA |  | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 0
- | 세면대 구조틀 | ㅁ각파이프 | 거실 화장실 | EA |  | 250000 | 0 | 200000 | 0 | 450000 | 0
- | 세면대 | 무타공세면대 | 거실 화장실 | EA |  | 250000 | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
- | 언더 카운터 세면대 | 반다리 세면대 | 안방,거실 화장실 | EA | 2 | 150400 | 300800 | 50000 | 100000 | 200400 | 400800
- | 양변기 | 아메리칸 초이스 투피스 | 안방,거실 화장실 | EA | 2 | 350000 | 700000 | 50000 | 100000 | 400000 | 800000
- | 탑볼 세면대 | 그로헤 유로스타일 500 | 거실 화장실 | EA |  | 199000 | 0 | 50000 | 0 | 249000 | 0
- | 탑볼 세면대 | 필로토 그라몽 0057 D1 콘크리트 | 안방 화장실 | EA |  | 264000 | 0 | 50000 | 0 | 314000 | 0
- | 언더카운터 세면대 W:600 | 아메리칸 언더카운터 씬엣지 F513 | 안방 화장실 | EA |  | 190000 | 0 | 50000 | 0 | 240000 | 0
- | 세면대 | 누오보 유광 화이트 281 5435W | 안방 화장실 | EA |  | 180000 | 0 | 50000 | 0 | 230000 | 0
- | 세면대 | 아메리칸 언더카운터 씬엣지 F514 | 거실 화장실 | EA |  | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0
- | 양변기 | 아메리칸 스탠리 탱크리스 | 거실 화장실 | EA |  | 450000 | 0 | 50000 | 0 | 500000 | 0
- | 양변기 | 아메리칸 웨이브S 원피스 | 안방,거실 화장실 | EA |  | 400000 | 0 | 50000 | 0 | 450000 | 0
- | 욕조 | 950*850 | 안방 화장실 | EA |  | 630000 | 0 | 50000 | 0 | 680000 | 0
- | 욕조 | 1000*1700 | 거실 화장실 | EA |  | 530000 | 0 | 50000 | 0 | 580000 | 0
- | 욕조 | 아메리칸 골프 | 안방 화장실 | EA | 1 | 340000 | 340000 | 50000 | 50000 | 390000 | 390000
-1 | 수전
- | 세면 수전 | 2홀 매립 수전 | 거실 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000
- | 샤워 수전 | 4홀 매립 수전 | 거실 화장실 | SET | 1 | 320000 | 320000 | 250000 | 250000 | 570000 | 570000
- | 세면 수전 | 2홀 매립수전 | 안방 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000
- | 샤워 수전 | 미정 | 안방 화장실 | SET | 1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
- | 욕조 수전 |  | 안방 화장실 | SET |  | 536000 | 0 | 350000 | 0 | 886000 | 0 | 지급자재
- | 세면 수전 | 그로헤 에센스M 브러쉬드 그라파이트 | 거실 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 지급자재
- | 샤워 거치대(슬라이드바) | 선진수도 선택9 | 거실 화장실 | SET |  | 11000 | 0 | 30000 | 0 | 41000 | 0
- | 샤워 수전 | 그로헤 에센스 브러쉬드 그라파이트 | 거실 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 지급자재
- | 세면 수전 | 그로헤 에센스M 브러쉬드 그라파이트 | 안방 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 지급자재
- | 샤워 거치대(슬라이드바) | 선진수도 선택9 | 안방 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 샤워 수전 | 아메리칸 FB2614-0KAKC11BA | 안방 화장실 | SET |  | 250000 | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
- | 스프레이건 | 니켈 | 거실 / 안방 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 샤워 수전 | 그로헤 에센스 브러쉬드 그라파이트 | 거실 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 지급자재
-1 | 기타 (거실 화장실)
- | 조적 벽체 /젠다이 | 신설 벽체 포함 | 거실 화장실 | SET |  | 150000 | 0 | 250000 | 0 | 400000 | 0
- | 거울장 | 제작 | 거실 화장실 | SET |  | 270000 | 0 | 50000 | 0 | 320000 | 0
- | 젠다이 | 신설 벽체 포함 | 안방 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000
- | 거울장 | 제작 | 안방 화장실 | SET | 1 | 350000 | 350000 | 50000 | 50000 | 400000 | 400000
- | 수건 걸이 | 미정 | 거실 화장실 | SET | 1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
- | 휴지 걸이 | 미정 | 거실 화장실 | SET | 1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
- | 옷 선반 |  | 거실 화장실 | SET |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 미정
- | 유가 | 150*150 S150SS 도무스 | 거실 화장실 | 식 | 1 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 42000 | 42000
- | 파티션 | 타일 파티션 | 거실 화장실 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000
-1 | 기타 (안방 화장실)
- | 젠다이 |  | 안방 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000
- | 조적 벽체 / 미장 | 신설 벽체 | 안방 화장실 | SET | 1 | 250000 | 250000 | 450000 | 450000 | 700000 | 700000
- | 거울장 | 제작 | 안방 화장실 | SET | 1 | 350000 | 350000 | 50000 | 50000 | 400000 | 400000
- | 수건 걸이 | 미정 | 안방 화장실 | SET | 1 | 48000 | 48000 | 50000 | 50000 | 98000 | 98000
- | 후크형 옷걸이 | 그레이바스 SP 프랑크 옷걸이 | 안방 화장실 | SET |  | 33000 | 0 | 10000 | 0 | 43000 | 0
- | 휴지 걸이 | 미정 | 안방 화장실 | SET | 1 | 127000 | 127000 | 50000 | 50000 | 177000 | 177000
- | 옷 선반 |  | 거실 화장실 | SET |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 미정
- | 트렌치 | 제작 | 안방 화장실 | 식 |  | 180000 | 0 | 50000 | 0 | 230000 | 0
- | 유가 | 150*150 S150SS 도무스 | 안방 화장실 | 식 | 1 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 42000 | 42000
- | 파티션 | 타일 파티션 | 안방 화장실 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000
- | 파티션 도어 | 샤워부스, 양변기 | 안방 화장실 | SET |  | 170000 | 0 | 50000 | 0 | 220000 | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 5227800 |  | 2332500 |  | 7560300
6. | 타일 공사
-1 | 화장실 타일
- | 거실 벽 타일 | 600*1200 |  | M2 | 24.192 | 31000 | 749952 | 70000 | 1693440 | 101000 | 2443392
- | 거실 바닥 타일 | 600*1200 |  | M2 | 5.184 | 31000 | 160704 | 70000 | 362880 | 101000 | 523584
- | 안방 벽 타일 | 600*1200 |  | M2 | 20.4 | 31000 | 632400 | 70000 | 1428000 | 101000 | 2060400
- | 안방 바닥 타일 | 600*1200 |  | M2 | 5.184 | 31000 | 160704 | 70000 | 362880 | 101000 | 523584
- | 발코니 | 300*300 |  | M2 | 8.64 | 15000 | 129600 | 40000 | 345600 | 55000 | 475200
-1 | 현관 타일
- | 현관 선반 | 600*1200 | BL-TL-31-CM | M2 |  | 35000 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 0
- | 현관 바닥 | 600*1200 |  | M2 | 5.184 | 31000 | 160704 | 70000 | 362880 | 101000 | 523584
-1 | 공용부 타일
- | 현관 및 주방 | 600*1200 |  | M2 | 20.736 | 31000 | 642816 | 70000 | 1451520 | 101000 | 2094336
-1 | 부자재
- | X18, 레미탈 | 압착 및 에폭시 등 | 전체 | 식 | 4 | 400000 | 1600000 | 0 | 0 | 400000 | 1600000
- | 케라폭시 매지 |  | 화장실 2개소 | 식 | 1 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 5886880 |  | 6007200 |  | 11894080
9. | 도배 공사
-1 | 실크 도배
- | 천장 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 공용부 | M2 | 51.55 | 13800 | 711390 | 12000 | 618600 | 25800 | 1329990
- | 천장 | 개나리 프리모 부자재 포함 | 각 방 | M2 | 0 | 8500 | 0 | 12000 | 0 | 20500 | 0
- | 천장 | 디아망 LX하우시스 부자재 포함 | 각 방 | M2 | 47.36 | 8800 | 416768 | 12000 | 568320 | 20800 | 985088
- | 벽체 1차 진입 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 공용부 | M2 | 42.49 | 13800 | 586362 | 12000 | 509880 | 25800 | 1096242
- | 벽체 | 개나리 프리모 부자재 포함 | 각 방 | M2 |  | 8500 | 0 | 12000 | 0 | 20500 | 0
- | 벽체 | 디아망 LX하우시스 부자재 포함 | 각 방 | M2 | 133.68 | 8800 | 1176384 | 12000 | 1604160 | 20800 | 2780544
- | 벽체 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 입구방 | M2 |  | 13800 | 0 | 12000 | 0 | 25800 | 0
- | 벽체 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 작업실,드레스룸 | M2 |  | 13800 | 0 | 12000 | 0 | 25800 | 0
- | 벽체 2차 진입 및 잔손,보수 |  | 전체 | 인 | 5 |  | 0 | 300000 | 1500000 | 300000 | 1500000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 2890904 |  | 4800960 |  | 7691864
10. | 도장 공사
-1 | 탄성 코트 | 세라믹 코트 |  | EA | 0 | 250000 | 0 | 150000 | 0 | 400000 | 0
-1 | 도배 퍼티 | 진행 |  | 인 | 2 | 55000 | 110000 | 270000 | 540000 | 325000 | 650000
-1 | 마감코킹 | 조색 1SET / 아덱스 실리콘 |  | 식 | 1 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000 | 550000 | 550000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 310000 |  | 890000 |  | 1200000
11. | 마루 공사
-1 | 원목마루 | 지복득 바람12T 1507 | 전체 | PY |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
-1 | 강마루 | 이건 그린 230 |  | PY |  | 149000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0
-1 | 강마루 | 디엔메종 믹싱불 |  | PY |  | 164000 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0
-1 | 강마루 | 마뷸러스 듀스 | 전체 | PY |  | 149000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0
-1 | 강마루 | 마뷸러스 듀스 | 전체 | PY |  | 149000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0
-1 | 원목마루 | 선일마루 알베로 240 베르가모 | 전체(보조주방 제외) | PY |  | 470000 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 로스율 13%
-1 | 강마루 |  | 보조주방 | PY |  | 153000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0
-1 | 강마루 | 마뷸러스 엘(시공비 포함) | 전체 | PY | 38.9091 | 213400 | 8303200 | 0 | 0 | 213400 | 8303200
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 8303200 |  | 0 | 213400 | 8303200
12. | 목공사
-1 | 먹 놓기 | 거실 수직, 수평 및 벽체 |  | 식 | 1 |  | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000
-1 | 천장 공사
- | 천장 골조 및 석고보드 |  | 공용부 | M2 | 49 | 26400 | 1293600 | 30800 | 1509200 | 57200 | 2802800
- | 천장 석고보드 | 9.5T 석고보드 2PLY | 전체 | M2 |  | 12000 | 0 | 8500 | 0 | 20500 | 0
- | 천장 골조 및 석고보드 | 에어컨 단내림 | 각 방 | M2 | 0 | 26400 | 0 | 30800 | 0 | 57200 | 0
- | 우물 천장 | 디자인에 따른 단가 변동 | 거실 | 식 |  | 150000 | 0 | 250000 | 0 | 400000 | 0
- | 천장 골조 및 석고보드 |  | 각 방 | M2 | 47.35 | 26400 | 1250040 | 30800 | 1458380 | 57200 | 2708420
- | 커튼 박스 | 제작 | 공용부 | 식 | 3 | 71500 | 214500 | 150000 | 450000 | 221500 | 664500
- | 이노솔 천장 골조 공사 | 30X30 각재 | 안방, 거실 화장실 | M2 | 10.5 | 13200 | 138600 | 18000 | 189000 | 31200 | 327600
- | 이노솔 천장 합판 보강 | 9.5T 합판 1PLY | 안방, 거실 화장실 | M2 | 10.5 | 12100 | 127050 | 8500 | 89250 | 20600 | 216300
- | 천장 석고보드 | 9.5T 석고보드 1PLY | 거실, 주방 | M2 |  | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 13500 | 0
- | 락소 히든몰딩 | 10MM 도배용 | 필름 + 도배 구간 | M | 28.8 | 2420 | 69696 | 5000 | 144000 | 7420 | 213696
- | 락소 히든몰딩 | 20MM 도배용 | 타일 + 도배 구간 | M | 9.6 | 3630 | 34848 | 5000 | 48000 | 8630 | 82848
- | 락소 히든몰딩 | 액자레일 | 거실 천장 | M |  | 6050 | 0 | 5000 | 0 | 11050 | 0
-1 | 벽체 공사
- | TV 아트월 | 디자인 | 거실 | 식 |  | 650000 | 0 | 700000 | 0 | 1350000 | 0
- | 벽체 골조 공사 | 30X30 각재 |  | M2 | 84.45 | 13200 | 1114740 | 30800 | 2601060 | 44000 | 3715800
- | 벽체 석고보드 | 9.5T 석고보드 2PLY |  | M2 | 42.49 | 13200 | 560868 | 9350 | 397281.5 | 22550 | 958149.5
- | 벽체 골조 공사 | 30X30 각재 | 각 방 스위치 벽체 | M2 | 16.7 | 13200 | 220440 | 30800 | 514360 | 44000 | 734800
- | 벽체 석고보드 | 9.5T 석고보드 2PLY | 각 방 스위치 벽체 | M2 | 16.7 | 13200 | 220440 | 9350 | 156145 | 22550 | 376585
- | 방 벽체 석고보드 시공 | 석고보드 덧붙힘 시공 | 각 방 | M2 |  | 6050 |  | 15000 | 0 | 21050 | 0
- | 벽체 석고보드 | 9.5T 석고보드 1PLY | 각 방 | M2 |  | 6000 | 0 | 4950 | 0 | 10950 | 0
- | 벽체 고밀도 MDF 시공 | 석고+고밀도 MDF | 필름 시공 | M2 | 41.96 | 27500 | 1153900 | 29700 | 1246212 | 57200 | 2400112 |  |  |  | 140
- | 걸레받이 | 컬러 MDF+ 5MM CNC 가공 | 공용부 | M | 21.6 | 19800 | 427680 | 16500 | 356400 | 36300 | 784080
- | 걸레받이 | 고밀도 MDF | 각 방 | M | 55.7 | 1100 | 61270 | 55000 | 3063500 | 56100 | 3124770
-1 | 기타 목 공사
- | 식탁 다리 | 미정 |  | 식 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 피벗 도어 | 영림 | 각 방 | 식 |  | 790000 | 0 | 200000 | 0 | 990000 | 0
- | 히든 도어 | 영림 | 각 방 | 식 | 3 | 770000 | 2310000 | 200000 | 600000 | 970000 | 2910000
- | 스텝도어 | 제작 | 자녀방 | 식 | 1 | 450000 | 450000 | 200000 | 200000 | 650000 | 650000
- | 슬라이딩 도어 | 제작 | 안방 | 식 | 1 | 495000 | 495000 | 200000 | 200000 | 695000 | 695000
- | 9mm문선 도어 | 제작 | 안방 화장실 | 식 | 1 | 385000 | 385000 | 200000 | 200000 | 585000 | 585000
- | 도어 손잡이 | 도무스 781NI | 안방 화장실 | EA | 1 | 65000 | 65000 | 70000 | 70000 | 135000 | 135000
- | 도어 손잡이 | 포마니 | 각 방 | EA |  | 250000 | 0 | 70000 | 0 | 320000 | 0
- | TV 반매립 벽체 | 제작 | 거실 | 식 | 1 | 11000 | 11000 | 200000 | 200000 | 211000 | 211000
- | 단열공사 | 20T*2 아이소핑크 | 안 방 - 발코니 | 식 |  | 350000 | 0 | 320000 | 0 | 670000 | 0
- | 벤치 |  | 현 관 | 식 |  | 120000 | 0 | 150000 | 0 | 270000 | 0
- | 침대 헤드 |  | 안 방 | 식 | 1 | 330000 | 330000 | 600000 | 600000 | 930000 | 930000
- | 단열공사 | 20T*2 아이소핑크 | 확장부 | 식 | 2 | 385000 | 770000 | 320000 | 640000 | 705000 | 1410000
- | 중문공사 | 디자인 및 자재 스펙에 따른 변동 | 주방 | 식 |  | 1200000 | 0 | 200000 | 0 | 1400000 | 0
- | 슬라이딩 도어 | 접합유리,필름 마감 | 안 방 | 식 |  | 1200000 | 0 | 200000 | 0 | 1400000 | 0
- | 슬라이딩 도어 | 원목 간살 | 주 방 | 식 | 2 | 2300000 | 4600000 | 200000 | 400000 | 2500000 | 5000000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 16303672 |  | 15882788.5 |  | 32186460.5
| TOTAL | [5 empty] | 66591611 |  | 47620745.1667 |  | 114212356.1667