## 갑지
견 적 서
TO : 정혜경 고객님 |  |  |  |  | 2025-11-12
工事名(PROJECT) : |  | 진산마을 삼성레미안 5단지 인테리어 공사
金 額(AMOUNT) : |  | 一일금 | 일억팔천육백칠만삼천사백구십오원정-부가세 별도
|  | ( | 186073494.7962 | )
貴社의 사양에 依하여 下記內容과 같이 見積합니다.
◈ 비 고 (REMARK)
1. | 부가세 별도
2. | 견적외 별도
3.
4.
5.
6.
7.
MOHAE DESIGN
경기 용인시 수지구 신봉동 242-28
Tel : 031-272-2724

## 갑지-1
PROJECT: 진산마을 삼성레미안 5단지 인테리어 공사
No | Description | Size | Spec. | Unit | Q'ty | Material |  | Labour |  | Total |  | Remark
[6 empty] | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount
* | 정혜경 고객님
A. | 재료비 |  |  | 식 | 1 |  | 93413610.7273 |  | 0 |  | 93413610.7273
B. | 노무비 |  |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 56594216.5455 |  | 56594216.5455
| 직접공사비 계 | [5 empty] | 93413610.7273 |  | 56594216.5455 |  | 150007827.2727
* | 산재 보험료 | 노무비*3.56% |  | 3.56% | 1 | [5 empty] | 2014754.109
* | 고용 보험료 | 노무비*1.01% |  | 1.01% | 1 | [5 empty] | 571601.5871
* | 국민건강 보험료 | 노무비*3.545% |  | 3.545% | 1 | [5 empty] | 2006264.9765
* | 국민연금 보험료 | 노무비*4.5% |  | 4.5% | 1 | [5 empty] | 2546739.7445
* | 노인 장기 요양 보험료 | 건강보혐료*12.95% |  | 12.95% | 1 | [5 empty] | 259811.3145
* | 안전관리비 | 직접공사비*3.11% |  | 3.11% | 1 | [5 empty] | 4665243.4282
* | 기타경비 |  |  | 2% | [6 empty] | 3000156.5455
* | 공과잡비 |  |  | 4% | 1 | [5 empty] | 6000313.0909
* | 기업이윤 |  |  | 10% | 1 | [5 empty] | 15000782.7273
| 간접공사비 계 | [9 empty] | 36065667.5235
절사
| 공사비 계 | [9 empty] | 186073494.7962 | VAT 별도
* | 참고사항
- | 부가세 별도
- | 견적 외 별도

## 상세
PROJECT: 진산마을 삼성레미안 5단지 인테리어 공사
No | Description | Product & Size | Location & Spec. | Unit | Q'ty | Material |  | Labour |  | Total |  | Remark
[6 empty] | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount | Unit Price | Amount
* | 정혜경 고객님
A. | 가설공사 |  |  | 식 | 1 |  | 12182000 |  | 2528000 |  | 14710000
B. | 인테리어 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 81231610.7273 |  | 54066216.5455 |  | 135297827.2727
| 직접공사비 계 | [5 empty] | 93413610.7273 |  | 56594216.5455 |  | 150007827.2727
A. | 가설공사
직영 | 현장보양 및 현장 정리 |  |  | M2 | 166 | 2000 | 332000 | 8000 | 1328000 | 10000 | 1660000
직영 | 소운반 |  |  | 인 | 5 | 0 | 0 | 170000 | 850000 | 170000 | 850000
직영 | 대운반 | 자재 양중 |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
허가 | 공사동의서 및 행위허가 | 행위허가 |  | 식 | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
가설 | 엘리베이터 및 공용부 보양 |  |  | 개소 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000
에어컨 | 에어컨 | 별도 / LG 시스템에어컨 5대 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창호 | 샷시 | 별도 / KCC |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
난방 | 난방배관 교체 | 홈파기 / 분배기 교체 포함 |  | 식 | 1 | 7300000 | 7300000 | 0 | 0 | 7300000 | 7300000
보일러 | 개별 보일러 | 경동보일러 / 별도 |  | 식 | 0
난방 | 난방배관 교체 | 지역난방 / 분배기 가지관 교체 |  | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000
인터폰 | 비디오폰 및 도어락 | 제품 미정 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0
환기 | 전열교환기 | 별도 |  | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물 | 페기물 반출 | 1TON |  | 대 | 5 | 500000 | 2500000 | 0 | 0 | 500000 | 2500000
입주청소 | 입주청소 | 모해디자인 진행 사항 | 서비스 품목 | PY | 50.303 | 3000 | 150909.0909 | 15000 | 754545.4545 | 18000 | 905454.5455 | 모해 서비스 진행
| 소 계 | [5 empty] | 12182000 |  | 2528000 |  | 14710000
B. | 인테리어 공사
1. | 철거 / 설비 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 7879454.5455 |  | 13852454.5455 |  | 21731909.0909
2. | 필름 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 1327050 |  | 2499450 |  | 3826500
3. | 가구 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 22570000 |  | 6106000 |  | 28676000
4. | 전기 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 5891100 |  | 4069000 |  | 9960100
5. | 화장실 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 7698000 |  | 2340000 |  | 10038000
6. | 타일 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 3983360 |  | 5904000 |  | 9887360
9. | 도배 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 3380280 |  | 3187200 |  | 6567480
10. | 도장 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 755000 |  | 920000 |  | 1675000
11. | 마루 공사 |  |  | 식 | 1 |  | 13381818.1818 |  | 0 |  | 13381818.1818
12. | 목공사 |  |  | 식 | 1 |  | 14365548 |  | 15188112 |  | 29553660
| 소 계 | [5 empty] | 81231610.7273 |  | 54066216.5455 |  | 135297827.2727
1. | 철거 / 설비 공사
철거 | 마루 철거 |  | 거실, 방 전체 | PY | 41.8182 | 3000 | 125454.5455 | 25000 | 1045454.5455 | 28000 | 1170909.0909
철거 | 타일 철거 |  | 현관 | M2 | 18 | 15000 | 270000 | 70000 | 1260000 | 85000 | 1530000
철거 | 화장실 철거 |  | 전체 철거 | 식 | 2 | 0 | 0 | 650000 | 1300000 | 650000 | 1300000
철거 | 조적벽체 철거 |  | 안방,거실 화장실 | 식 | 3 | 20000 | 60000 | 230000 | 690000 | 250000 | 750000
철거 | 본 철거 |  |  | M2 | 166 | 8000 | 1328000 | 18000 | 2988000 | 26000 | 4316000
철거 | 천장철거 |  | 전체 철거 | M2 | 147 | 8000 | 1176000 | 7000 | 1029000 | 15000 | 2205000
철거 | 천장철거 |  | 공용부 | M2 | 0 | 8000 | 0 | 7000 | 0 | 15000 | 0 | 철거시 이슈사항
철거 | 가스관 철거 |  |  | 식 | 1 |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
설비 | 우수관 부틸러버 |  |  | 식 | 0 | [6 empty] | 별도
설비 | 확장 공사 |  | 거실 | EA | 1 | 500000 | 500000 | 700000 | 700000 | 1200000 | 1200000
설비 | 확장 공사 |  | 주방,방 | EA | 3 | 300000 | 900000 | 500000 | 1500000 | 800000 | 2400000
설비 | 확장 공사 | 바닥면적 확장,조적 및 미장 | 안방,거실 화장실 | 식 | 0 | 50000 | 0 | 250000 | 0 | 300000 | 0
설비 | 배관 이설 공사 | 급 / 배수 배관이설 | 화장실 | 식 | 3 | 100000 | 300000 | 250000 | 750000 | 350000 | 1050000
설비 | 배관 이설 공사 | 급 / 배수 배관이설 | 주방 | 식 | 2 | 100000 | 200000 | 250000 | 500000 | 350000 | 700000
설비 | 분배기 이설 및 교체 |  | 분배기 | 식 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
설비 | 배관 이설 공사 | 급 / 배수 배관이설 | 런드리룸 | 식 | 2 | 100000 | 200000 | 250000 | 500000 | 350000 | 700000
보일러 | 온도조절기 공사 | 유럽형 제어기(제작) | 분배기 | EA | 1 | 110000 | 110000 | 50000 | 50000 | 160000 | 160000
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 구동기 | 분배기 | EA | 10 | 35000 | 350000 | 11000 | 110000 | 46000 | 460000
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 제어기 | 분배기 | EA | 0 | 120000 | 0 | 30000 | 0 | 150000 | 0
보일러 | 온도조절기 공사 | 구글네스트 4세대 | 공용부 | EA | 1 | 370000 | 370000 | 50000 | 50000 | 420000 | 420000
보일러 | 온도조절기 공사 | 융 온도조절기 | 공용부 | EA | 0 | 350000 | 0 | 50000 | 0 | 400000 | 0
보일러 | 온도조절기 공사 | 허니웰 온도조절기 | 각 방 | EA | 0 | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 90000 | 0
보일러 | 온도조절기 공사
보일러 | 온도조절기 공사 | 구글네스트 3세대 | 각방 | EA | 4 | 240000 | 960000 | 50000 | 200000 | 290000 | 1160000
설비 | 화장실 방수 공사 | 액체방수 공사 | 화장실 하단 방수 | EA | 2 | 100000 | 200000 | 250000 | 500000 | 350000 | 700000
설비 | 화장실 방수 공사 | 아덱스 도막방수제 2회 | 화장실 하단 방수 | EA | 2 | 240000 | 480000 | 240000 | 480000 | 480000 | 960000
소방 | 자동확산소화기 |  |  | EA | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 7879454.5455 |  | 13852454.5455 |  | 21731909.0909
2. | 필름 공사
-1 | 필름 공사
- | 현관문 | 영림 | 현관 | 식 | 2 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 200000 | 400000
- | 현관 | 영림발렌 | 현관 | M2 | 0 | 7800 | 0 | 12200 | 0 | 20000 | 0
- | 걸레받이 | 영림 | 거실, 각 방 | M | 60 | 3300 | 198000 | 6600 | 396000 | 9900 | 594000
- | 도어 / 도어틀 | 영림 | 거실, 각 방 | M2 | 42 | 8500 | 357000 | 16500 | 693000 | 25000 | 1050000
- | 샷시 | 영림 | 방 | M | 0 | 3300 | 0 | 6600 | 0 | 9900 | 0
- | 천장 | 영림 | 방 | M2 | 3.8 | 8500 | 32300 | 16500 | 62700 | 25000 | 95000
- | 벽체 | PNC44 | 작업실, 드레스룸 | M2 | 0 | 14000 | 0 | 12200 | 0 | 26200 | 0
- | 벽체 및 선반 | 영림 | 현관, 거실, 방 | M2 | 63.5 | 8500 | 539750 | 16500 | 1047750 | 25000 | 1587500
- | 침대 헤드 및 프레임 | 한솔 메종 라이트 오크 | 안 방 | 식 |  | 270000 | 0 | 150000 | 0 | 420000 | 0
- | 부자재 |  | 전체 | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
- | PL창호 |  |  | M | 0 | 3300 | 0 |  |  | 3300 | 0 | 고객 직접 결제
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 1327050 |  | 2499450 |  | 3826500
3. | 가구 공사
-1 | 주방
- | 상판 자재 | 세라믹 | 주방 | EA | 2 | 2100000 | 4200000 | 500000 | 1000000 | 2600000 | 5200000
- | 냉장고 장 A | 플랩장 | 주방 | M | 1.8 | 160000 | 288000 | 50000 | 90000 | 210000 | 378000
- | 냉장고 장 EP | 좌측 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 싱크대 상부장 |  | 주방 | M | 1.7 | 160000 | 272000 | 50000 | 85000 | 210000 | 357000
- | 싱크대 하부장 |  | 주방 | M | 1.7 | 160000 | 272000 | 50000 | 85000 | 210000 | 357000
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 2 | 130000 | 260000 | 50000 | 100000 | 180000 | 360000
- | 키큰장 EP | 우측 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 가구 도어 |  | 주방 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
- | 키큰장 EP | 좌측 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 2 | 130000 | 260000 | 50000 | 100000 | 180000 | 360000
- | 오픈장 | 좌측 | 주방 | 자 | 1 | 240000 | 240000 | 50000 | 50000 | 290000 | 290000
- | 오픈장 | 우측 | 주방 | 자 | 1 | 240000 | 240000 | 50000 | 50000 | 290000 | 290000
- | 상부장 |  | 주방 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 하부장 |  | 주방 | M | 1.2 | 160000 | 192000 | 50000 | 60000 | 210000 | 252000
- | 하부장 EP | 상판 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 상부장 |  | 주방 | M | 2.1 | 160000 | 336000 | 50000 | 105000 | 210000 | 441000
- | 하부장 |  | 주방 | M | 2.1 | 160000 | 336000 | 50000 | 105000 | 210000 | 441000
- | 상,하부장 EP | 좌,우측 | 주방 | EA | 2 | 120000 | 240000 | 20000 | 40000 | 140000 | 280000
- | 키큰장 |  | 주방 | 자 | 2 | 130000 | 260000 | 50000 | 100000 | 180000 | 360000
- | 가구 도어 |  | 주방 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
- | 아일랜드 하부장 |  | 주방 | M | 5.2 | 160000 | 832000 | 50000 | 260000 | 210000 | 1092000
- | 가구 EP | 가운데 | 주방 | EA | 2 | 120000 | 240000 | 20000 | 40000 | 140000 | 280000
- | 싱크볼(메인) | 깜뽀르테 860 | 주방 | SET | 1 | 480000 | 480000 | 50000 | 50000 | 530000 | 530000
- | 싱크 수전(메인) | 슈티에싱크 80127 니켈 | 주방 | SET | 1 | 286000 | 286000 | 50000 | 50000 | 336000 | 336000
- | 상부장 LED 조명 |  | 주방 | EA | 3 | 150000 | 450000 | 50000 | 150000 | 200000 | 600000
- | 상부장 조명 프로파일 |  | 주방 | EA | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 20000 | 60000
-1 | 화장실
- | 상,하부장 | PS합판 | 거실,안방 | 식 | 3 | 500000 | 1500000 | 50000 | 150000 | 550000 | 1650000
- | 세면대 하부장 | 세면대 하부 | 거실 | M | 2.1 | 160000 | 336000 | 50000 | 105000 | 210000 | 441000
- | 은경(거울) | 1200*1600 | 거실 | 자 | 24 | 4500 | 108000 | 2000 | 48000 | 6500 | 156000
-1 | 거실
- | 가구 도어 |  | 거실 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
-1 | 현관
- | 금속 구조틀 | 벤치 및 선반 | 현관 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 400000 | 400000
- | 현관 신발장 | 행잉(하부 띄움) | 현관 | 자 | 7 | 130000 | 910000 | 50000 | 350000 | 180000 | 1260000
- | 하부장 |  | 현관 | M | 2.3 | 160000 | 368000 | 50000 | 115000 | 210000 | 483000
- | 스타일러 장 | 플랩장 | 현관 | M | 0 | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 가구 도어 | 은경 추가 | 현관(신발장) | EA | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0
- | 가구 도어 | 은경 추가 | 현관(스타일러장) | EA | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0
- | 하부장 EP | 상판 | 주방 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 은경(거울) | 800*2300 | 안방 | 자 | 24 | 4500 | 108000 | 2000 | 48000 | 6500 | 156000
- | 운임 | 은경 제작 운임 | 현관 | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 20000 | 20000 | 120000 | 120000
-1 | 안방
- | 붙박이 장 EP | 좌,우 | 안방 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 세면대 하부장 |  | 안방화장실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 붙박이 장 |  | 안방 | 자 | 0 | 130000 | 0 | 50000 | 0 | 180000 | 0
- | 오픈장 | 윈도우시트 | 안방 | 자 | 3 | 210000 | 630000 | 50000 | 150000 | 260000 | 780000
- | 가구 도어 |  | 안방 발코니 | EA | 1 | 140000 | 140000 | 20000 | 20000 | 160000 | 160000
-1 | 입구방 1
- | 스타일러 | 플랩장 | 입구방1 | M | 0.5 | 160000 | 80000 | 50000 | 25000 | 210000 | 105000
- | 붙박이 장 |  | 입구방1 | 자 | 10 | 130000 | 1300000 | 50000 | 500000 | 180000 | 1800000
- | 붙박이 장 |  | 입구방1 발코니 | 자 | 3 | 130000 | 390000 | 50000 | 150000 | 180000 | 540000
-1 | 입구방 2
- | 금속 구조틀 | 하부장 보강 | 입구방 2 | 식 | 1 | 150000 | 150000 | 50000 | 50000 | 200000 | 200000
- | 하부장 |  | 입구방 2 | M | 2.4 | 160000 | 384000 | 50000 | 120000 | 210000 | 504000
- | 하부장 EP | 상판 | 입구방 2 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 상부장 |  | 입구방 2 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 상부장 EP | 좌,우 측 | 입구방 2 | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 하부장 |  | 입구방 2 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
-1 | 드레스룸
- | 슬라이딩 도어 |  | 드레스룸 | EA |  | 300000 | 0 | 70000 | 0 | 370000 | 0
- | 붙박이 장 |  | 드레스룸 | 자 | 15 | 130000 | 1950000 | 50000 | 750000 | 180000 | 2700000
- | 붙박이 장 EP | 우측 | 드레스룸 | EA | 1 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 140000 | 140000
- | 옷봉 | 제작 | 드레스룸 | M | 1 | 85000 | 85000 | 20000 | 20000 | 105000 | 105000
- | 하부장 |  | 드레스룸 | M | 2.1 | 160000 | 336000 | 50000 | 105000 | 210000 | 441000
- | 싱크 수전 | 슈티에싱크 80127 니켈 | 드레스룸 | SET | 1 | 286000 | 286000 | 50000 | 50000 | 336000 | 336000
- | 싱크볼(메인) | 깜뽀르테 860 | 주방 | SET |  | 480000 | 0 | 50000 | 0 | 530000 | 0
- | 싱크볼 | SQSR380 | 드레스룸 | SET | 1 | 295000 | 295000 | 50000 | 50000 | 345000 | 345000
-1 | 발코니
- | 옷봉 |  | 발코니 A | EA |  | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 130000 | 0
- | 옷봉 |  | 발코니 B | EA |  | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 130000 | 0
- | 가구도어 |  | 발코니 A | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 가구도어 |  | 발코니 B | EA |  | 120000 | 0 | 20000 | 0 | 140000 | 0
- | 하부장 |  | 세탁실 | M |  | 160000 | 0 | 50000 | 0 | 210000 | 0
- | 거울 |  | 거실 | EA |  | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 180000 | 0
- | 가구 도어 |  | 드레스룸 | EA | 2 | 140000 | 280000 | 20000 | 40000 | 160000 | 320000
- | 하부장 |  | 드레스룸 | M | 3.8 | 160000 | 608000 | 50000 | 190000 | 210000 | 798000
- | 하부장 EP | 상판, 측면 | 드레스룸 | EA | 3 | 120000 | 360000 | 20000 | 60000 | 140000 | 420000
하드웨어 | 경첩 및 서랍 등 하드웨어 |  |  | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ㄴ 팬트리 및 밥솥 레일, 서랍,선반,블룸 등 스펙에 따라 변동 (견적미포함)
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 22570000 |  | 6106000 |  | 28676000
4. | 전기 공사
-1 | 조명 및 전열
-1 | 공용부
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 안방 | EA | 0 | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 침대헤드 조명(스포트라이트) | 브러쉬드 니켈 | 안방 침대헤드 | EA | 0 | 58100 | 0 | 20000 | 0 | 78100 | 0 |  |  | https://www.11st.co.kr/products/8079203930?NaPm=ct%3Dmaxk569k%7Cci%3Dc6e4d8ab258280f0a46cc831570a1a307430154d%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D17703%7Chk%3D1b5f2f00b24663d783b48ff81b61f101adb619ad&utm_term=&utm_campaign=%B3%D7%C0%CC%B9%F6pc_%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3%B1%E2%BA%BB&utm_source=%B3%D7%C0%CC%B9%F6_PC_PCS&utm_medium=%B0%A1%B0%DD%BA%F1%B1%B3
- | 융(매트화이트) | 2구 스위치 | 일괄소등 | EA | 5 | 32500 | 162500 | 5000 | 25000 | 37500 | 187500
- | 융(매트화이트) | 1구 프레임 | 일괄소등 | EA |  | 22000 | 0 | 5000 | 0 | 27000 | 0
- | 융(매트화이트) | 1구 프레임 | 공용부 | EA |  | 22000 | 0 | 5000 | 0 | 27000 | 0
- | 융(매트화이트) | 2구 스위치 | 공용부 | EA |  | 32500 | 0 | 5000 | 0 | 37500 | 0
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 공용부 | EA | 7 | 28500 | 199500 | 5000 | 35000 | 33500 | 234500
- | 융(매트화이트) | 220V 콘센트 | 공용부 | EA | 8 | 22600 | 180800 | 5000 | 40000 | 27600 | 220800
- | 융(매트화이트) | UTP | 공용부 | EA | 2 | 73300 | 146600 | 5000 | 10000 | 78300 | 156600
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 공용부 | EA |  | 28500 | 0 | 5000 | 0 | 33500 | 0
- | 융(매트화이트) | 3구 프레임 | 공용부 | EA | 1 | 47300 | 47300 | 5000 | 5000 | 52300 | 52300
- | 플로어 콘센트 | 바닥 매립 | 공용부 | EA |  | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 90000 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 공용부 | EA | 18 | 5000 | 90000 | 8000 | 144000 | 13000 | 234000
- | 팬던트 | 고객 지급 자재 | 공용부 | EA | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 공용부 | M | 15 | 24000 | 360000 | 20000 | 300000 | 44000 | 660000
- | 간접 조명 | SMPS | 공용부 | EA | 6 | 18000 | 108000 | 5000 | 30000 | 23000 | 138000
- | 마그네틱 조명 | 레일 | 공용부 | M | 24 | 38000 | 912000 | 8000 | 192000 | 46000 | 1104000 |  | 37000
- | 마그네틱 조명 | SMPS(300W) | 공용부 | EA | 0 | 130000 | 0 | 5000 | 0 | 135000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 조명기구(별도) | 공용부 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 거실 화장실
- | 2,3인치 매립등 |  | 거실화장실 | EA | 4 | 5000 | 20000 | 8000 | 32000 | 13000 | 52000
- | 간접 조명 | LED BAR | 거실화장실 | M | 1.8 | 24000 | 43200 | 20000 | 36000 | 44000 | 79200
- | 간접 조명 | SMPS | 거실화장실 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
-1 | 드레스룸
- | 2,3인치 매립등 |  | 드레스룸 | EA | 6 | 5000 | 30000 | 8000 | 48000 | 13000 | 78000
- | 간접 조명 | LED BAR | 드레스룸 | M | 2 | 24000 | 48000 | 20000 | 40000 | 44000 | 88000
- | 간접 조명 | SMPS | 드레스룸 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
- | 직부등 | 슬림형 엣지 | 드레스룸 | EA | 1 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 25000 | 25000
-1 | 입구방 1
- | 2,3인치 매립등 |  | 입구방1 | EA | 6 | 5000 | 30000 | 8000 | 48000 | 13000 | 78000
- | 간접 조명 | LED BAR | 입구방1 | M | 2.8 | 24000 | 67200 | 20000 | 56000 | 44000 | 123200
- | 간접 조명 | SMPS | 입구방1 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
- | 발코니 조명 |  | 입구방 1 발코니 | EA | 1 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 25000 | 25000
-1 | 입구방 2
- | 2,3인치 매립등 |  | 입구방2 | EA | 6 | 5000 | 30000 | 8000 | 48000 | 13000 | 78000
- | 플로어 콘센트 | 바닥 매립 | 거실 | EA | 0 | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 90000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 레일 | 작업방 | M | 0 | 38000 | 0 | 8000 | 0 | 46000 | 0
- | 마그네틱 조명 | SMPS(300W) | 작업방 | EA | 0 | 130000 | 0 | 5000 | 0 | 135000 | 0
- | 마그네틱 조명 | 조명기구(별도) | 작업방 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 입구방2 | M | 8.4 | 24000 | 201600 | 20000 | 168000 | 44000 | 369600
- | 간접 조명 | SMPS | 입구방2 | EA | 2 | 18000 | 36000 | 5000 | 10000 | 23000 | 46000
-1 | 안방 화장실
- | 2,3인치 매립등 |  | 안방화장실 | EA | 4 | 5000 | 20000 | 8000 | 32000 | 13000 | 52000
- | 간접 조명 | LED BAR | 안방화장실 | M | 2.9 | 24000 | 69600 | 20000 | 58000 | 44000 | 127600
- | 간접 조명 | SMPS | 안방화장실 | EA | 2 | 18000 | 36000 | 5000 | 10000 | 23000 | 46000
-1 | 현관
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 현관 | EA |  | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 현관 | EA |  | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 13000 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 현관 | M |  | 22000 | 0 | 20000 | 0 | 42000 | 0
- | 간접 조명 | SMPS | 현관 | EA |  | 13500 | 0 | 5000 | 0 | 18500 | 0
- | 팬던트 | 미정 | 현관 | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICE
-1 | 안방
- | 2,3인치 매립등 |  | 안방 | EA | 10 | 5000 | 50000 | 8000 | 80000 | 13000 | 130000
- | 융(매트화이트) | 3로 스위치 | 안방 | EA | 0 | 32000 | 0 | 5000 | 0 | 37000 | 0
- | 융(매트화이트) | 220V 콘센트 | 안방 | EA | 0 | 22600 | 0 | 5000 | 0 | 27600 | 0
- | 융(매트화이트) | 2구 프레임 | 안방 | EA | 0 | 28500 | 0 | 5000 | 0 | 33500 | 0
- | 간접 조명 | LED BAR | 안방 | M | 4.2 | 24000 | 100800 | 20000 | 84000 | 44000 | 184800
- | 간접 조명 | SMPS | 안방 | EA | 1 | 18000 | 18000 | 5000 | 5000 | 23000 | 23000
- | 발코니 조명 |  | 안방 발코니 | EA | 2 | 15000 | 30000 | 10000 | 20000 | 25000 | 50000
-1 | 거실,주방
- | 스위치 | 르그랑 아테오 5구 | 거실 | EA |  | 92700 | 0 | 10000 | 0 | 102700 | 0
- | 스위치 | 르그랑 아테오 2구 | 주방 | EA |  | 31000 | 0 | 10000 | 0 | 41000 | 0
- | 2,3인치 매립등 |  | 현관 | EA |  | 5000 | 0 | 8000 | 0 | 13000 | 0
-1 | 기타 및 공통
- | 전선 입선 라인 | 기존 배선 제거 후 새로 입선 | 전체 | M | 144 | 10000 | 1440000 | 12000 | 1728000 | 22000 | 3168000 |  | 공용부 면적*2
- | 스위치 콘센트 시공 | 르그랑 | 융 제외 나머지 | 식 | 1 | 680000 | 680000 | 350000 | 350000 | 1030000 | 1030000
- | 감지기 | 기타 감지기류 | 전체 | 식 | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000
- | 콘센트 | 바흐만 콘센트 |  | EA | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0
- | 콘센트 | 바흐만 콘센트 |  | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVICE
- | 분전함 교체 |  | 현관 | EA | 1 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 600000 | 600000
- | 비디오폰 이설 | 비디오폰,도어락 및 별도 | 거실 | EA | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 5891100 |  | 4069000 |  | 9960100
5. | 화장실 공사
-1 | 천장
- | S.M.C |  | 거실,안방 화장실 | SET | 2 | 300000 | 600000 | 100000 | 200000 | 400000 | 800000
- | 이노솔 |  | 거실 화장실 | M2 |  | 40000 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0
- | 이노솔 |  | 안방 화장실 | M2 |  | 40000 | 0 | 5000 | 0 | 45000 | 0 |  | 35000 | 6.13 |  | 214550
- | 환풍기 | 휴젠트 노바 | 거실 화장실 | EA | 2 | 330000 | 660000 | 30000 | 60000 | 360000 | 720000
-1 | 위생기기
- | 세면대 구조틀 | ㅁ각파이프 | 안방 화장실 | EA | 2 | 150000 | 300000 | 200000 | 400000 | 350000 | 700000
- | 세면대 구조틀 | ㅁ각파이프 | 거실 화장실 | EA |  | 250000 | 0 | 200000 | 0 | 450000 | 0
- | 세면대 | 무타공세면대 | 거실 화장실 | EA |  | 250000 | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
- | 타일세면대 |  | 안방 화장실 | EA | 2 | 230000 | 460000 | 80000 | 160000 | 310000 | 620000
- | 세면대 | 누오보 유광 화이트 281 5435W | 안방 화장실 | EA |  | 180000 | 0 | 50000 | 0 | 230000 | 0
- | 세면대 | 아메리칸 언더카운터 씬엣지 F514 | 거실 화장실 | EA |  | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0
- | 양변기 | 아메리칸 스탠리 탱크리스 | 거실 화장실 | EA |  | 450000 | 0 | 50000 | 0 | 500000 | 0
- | 양변기 | 아메리칸 플랫 비데일체형 | 안방,거실 화장실 | EA | 2 | 1350000 | 2700000 | 50000 | 100000 | 1400000 | 2800000
- | 양변기 | 아메리칸 웨이브S 투피스 | 안방,거실 화장실 | EA |  | 272000 | 0 | 50000 | 0 | 322000 | 0
- | 욕조 | 1200*1200 | 안방 화장실 | EA | 1 | 798000 | 798000 | 50000 | 50000 | 848000 | 848000
- | 욕조 | 1000*1700 | 거실 화장실 | EA |  | 530000 | 0 | 50000 | 0 | 580000 | 0
-1 | 수전
- | 세면 수전 | 2홀 수전 | 거실 화장실 | SET | 1 | 163000 | 163000 | 150000 | 150000 | 313000 | 313000
- | 샤워 거치대(슬라이드바) | 선진수도 선택9 | 거실 화장실 | SET |  | 11000 | 0 | 30000 | 0 | 41000 | 0
- | 샤워 수전 | 아메리칸 FB2614-0KAKC11BA | 거실 화장실 | SET | 1 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 300000 | 300000
- | 욕조 수전 | 아메리칸 리비어 FB2614 | 거실 화장실 | SET |  | 237000 | 0 | 50000 | 0 | 287000 | 0
- | 세면 수전 | 매립 2홀 수전 | 안방 화장실 | SET | 1 | 170000 | 170000 | 150000 | 150000 | 320000 | 320000
- | 샤워 거치대(슬라이드바) | 선진수도 선택9 | 안방 화장실 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 샤워 수전 | 아메리칸 FB2614-0KAKC11BA | 안방 화장실 | SET |  | 250000 | 0 | 50000 | 0 | 300000 | 0
- | 스프레이건 | 니켈 | 거실 / 안방 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 욕조 수전 | 아메리칸 리비어 FB2614 | 안방 화장실 | SET | 1 | 237000 | 237000 | 50000 | 50000 | 287000 | 287000
-1 | 기타 (거실 화장실)
- | 조적 벽체 /젠다이 | 신설 벽체 포함 | 거실 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 400000 | 400000
- | 거울장 | 제작 | 거실 화장실 | SET |  | 270000 | 0 | 50000 | 0 | 320000 | 0
- | 거울 | 은경 | 안방 화장실 | SET |  | 70000 | 0 | 30000 | 0 | 100000 | 0
- | 수건 걸이 | 라우체 COIN-11N | 거실 화장실 | SET | 1 | 54000 | 54000 | 50000 | 50000 | 104000 | 104000
- | 휴지 걸이 | 라우체 앨로이 7011N | 거실 화장실 | SET | 1 | 54000 | 54000 | 50000 | 50000 | 104000 | 104000
- | 유가 | 150*150 S150SS 도무스 | 거실 화장실 | 식 | 1 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 42000 | 42000
- | 파티션 | 타일 파티션 | 거실 화장실 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000
-1 | 기타 (안방 화장실)
- | 조적 벽체 /젠다이 | 신설 벽체 포함 | 안방 화장실 | SET | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 400000 | 400000
- | 거울장 | 제작 | 안방 화장실 | SET | 1 | 280000 | 280000 | 50000 | 50000 | 330000 | 330000
- | 수건 걸이 | 라우체 COIN-11N | 안방 화장실 | SET | 1 | 54000 | 54000 | 50000 | 50000 | 104000 | 104000
- | 후크형 옷걸이 | 그레이바스 SP 프랑크 옷걸이 | 안방 화장실 | SET |  | 33000 | 0 | 10000 | 0 | 43000 | 0
- | 휴지 걸이 | 라우체 앨로이 7011N | 안방 화장실 | SET | 1 | 54000 | 54000 | 50000 | 50000 | 104000 | 104000
- | 유가 | 150*150 S150SS 도무스 | 안방 화장실 | 식 | 1 | 32000 | 32000 | 10000 | 10000 | 42000 | 42000
- | 파티션 | 타일 파티션 | 안방 화장실 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000
- | 파티션 도어 | 샤워부스, 양변기 | 안방 화장실 | SET |  | 170000 | 0 | 50000 | 0 | 220000 | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 7698000 |  | 2340000 |  | 10038000
6. | 타일 공사
-1 | 화장실 타일
- | 거실 벽 타일 | 600*1200 |  | M2 | 24.48 | 31000 | 758880 | 70000 | 1713600 | 101000 | 2472480
- | 거실 바닥 타일 | 600*1200 |  | M2 | 5.76 | 31000 | 178560 | 70000 | 403200 | 101000 | 581760
- | 안방 벽 타일 | 600*1200 |  | M2 | 31.68 | 31000 | 982080 | 70000 | 2217600 | 101000 | 3199680
- | 안방 바닥 타일 | 600*1200 |  | M2 | 5.76 | 31000 | 178560 | 70000 | 403200 | 101000 | 581760
- | 부자재 | X18, 레미탈 |  | 식 | 3 | 350000 | 1050000 | 0 | 0 | 350000 | 1050000
-1 | 기타
- | 주방 벽 타일 | 600*1200 |  | M2 |  | 31000 | 0 | 70000 | 0 | 101000 | 0
- | 발코니 | 300*300 |  | M2 | 11.52 | 15000 | 172800 | 40000 | 460800 | 55000 | 633600
- | 부자재 | X18, 레미탈 |  | 식 | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
-1 | 현관 타일
- | 현관 선반 | 600*1200 | BL-TL-31-CM | M2 |  | 35000 | 0 | 70000 | 0 | 105000 | 0
- | 현관 바닥 | 600*1200 |  | M2 | 10.08 | 31000 | 312480 | 70000 | 705600 | 101000 | 1018080
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 3983360 |  | 5904000 |  | 9887360
9. | 도배 공사
-1 | 실크 도배
- | 천장 | 포티스 부자재 포함 | 전체 | M2 | 91 | 13800 | 1255800 | 12000 | 1092000 | 25800 | 2347800
- | 벽체 | 디아망 LX하우시스 부자재 포함 | 방 | M2 |  | 8800 | 0 | 12000 | 0 | 20800 | 0
- | 천장 | 디아망 부자재 포함 | 전체 | M2 | 57 | 8800 | 501600 | 12000 | 684000 | 20800 | 1185600
- | 벽체 | 포티스 부자재 포함 | 전체 | M2 | 117.6 | 13800 | 1622880 | 12000 | 1411200 | 25800 | 3034080
- | 벽체 | 디아망 LX하우시스 부자재 포함 | 안 방 | M2 |  | 8800 | 0 | 12000 | 0 | 20800 | 0
- | 벽체 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 입구방 | M2 |  | 13800 | 0 | 12000 | 0 | 25800 | 0
- | 벽체 | 디아망 포티스 부자재 포함 | 작업실,드레스룸 | M2 |  | 13800 | 0 | 12000 | 0 | 25800 | 0
- | 벽체 | 디아망 부자재 포함 | 전체 | M2 | 144 | 8800 | 1267200 | 12000 | 1728000 | 20800 | 2995200
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 3380280 |  | 3187200 |  | 6567480
10. | 도장 공사
-1 | 탄성 코트 | 세라믹 코트 |  | EA | 2 | 250000 | 500000 | 150000 | 300000 | 400000 | 800000
-1 | 도배 퍼티 | 진행 |  | 인 | 1 | 55000 | 55000 | 270000 | 270000 | 325000 | 325000
-1 | 마감코킹 | 조색 1SET / 아덱스 실리콘 |  | 식 | 1 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000 | 550000 | 550000
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 755000 |  | 920000 |  | 1675000
11. | 마루 공사
-1 | 원목마루 | 원목 선일마루 - 오크네츄럴 | 전체 | PY | 41.8182 | 320000 | 13381818.1818 | 0 | 0 | 320000 | 13381818.1818
-1 | 강마루 | 이건 그린 230 |  | PY |  | 149000 | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0
-1 | 강마루 | 디엔메종 믹싱불 |  | PY |  | 164000 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 13381818.1818 |  | 0 |  | 13381818.1818
12. | 목공사
-1 | 먹 놓기 | 거실 수직, 수평 및 벽체 |  | 식 | 1 |  | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000
-1 | 천장 공사
- | 천장 골조 및 석고보드 |  | 전체 | M2 | 147 | 12000 | 1764000 | 18000 | 2646000 | 30000 | 4410000
- | 천장 석고보드 | 9.5T 석고보드 2PLY | 전체 | M2 |  | 12000 | 0 | 8500 | 0 | 20500 | 0
- | 커튼 박스 | 제작 | 거실 | 식 | 6 | 65000 | 390000 | 150000 | 900000 | 215000 | 1290000
- | 이노솔 천장 골조 공사 | 30X30 각재 | 안방, 거실 화장실 | M2 |  | 12000 | 0 | 18000 | 0 | 30000 | 0
- | 이노솔 천장 합판 보강 | 9.5T 합판 1PLY | 안방, 거실 화장실 | M2 |  | 11000 | 0 | 8500 | 0 | 19500 | 0
- | 천장 석고보드 | 9.5T 석고보드 1PLY | 거실, 주방 | M2 |  | 5000 | 0 | 8500 | 0 | 13500 | 0
- | 락소 히든몰딩 | M101 19 10MM 도배용 | 거실 천장 | M |  | 2200 | 0 | 5000 | 0 | 7200 | 0
- | 락소 히든몰딩 | M101 19 10MM 도배용 / 액자레일 | 거실 천장 | M |  | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 10500 | 0
-1 | 벽체 공사
- | TV 아트월 | 디자인 | 거실 | 식 |  | 650000 | 0 | 700000 | 0 | 1350000 | 0
- | 벽체 골조 공사 | 30X30 각재 | 신설벽체 | M2 | 186.504 | 12000 | 2238048 | 28000 | 5222112 | 40000 | 7460160
- | 벽체 석고보드 | 9.5T 석고보드 2PLY | 신설벽체 | M2 | 123 | 12000 | 1476000 | 8500 | 1045500 | 20500 | 2521500
- | 방 벽체 석고보드 시공 | 석고보드 덧붙힘 시공 | 공용부 및 각 방 | M2 |  | 5500 |  | 15000 | 0 | 20500 | 0
- | 벽체 고밀도 MDF 시공 | 석고+고밀도 MDF(메지 시공) | 안방, 현관 | M2 | 63.5 | 25000 | 1587500 | 27000 | 1714500 | 52000 | 3302000 |  |  |  | 140
- | 걸레받이 | 컬러 MDF | 각 방 | M | 0 | 12000 | 0 | 15000 | 0 | 27000 | 0
- | 걸레받이 | 고밀도 MDF | 각 방 | M | 60 | 1000 | 60000 | 5000 | 300000 | 6000 | 360000
-1 | 기타 목 공사
- | 식탁 다리 | 미정 |  | 식 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | ABS 도어 및 문틀 | 히든도어 | 각 방 | 식 | 5 | 700000 | 3500000 | 200000 | 1000000 | 900000 | 4500000
- | ABS 도어 및 문틀 | 스텝도어 | 각 방 | 식 | 1 | 550000 | 550000 | 200000 | 200000 | 750000 | 750000
- | 단열공사 | 20T*2 아이소핑크 | 거실 / 확장부 | 식 | 1 | 550000 | 550000 | 450000 | 450000 | 1000000 | 1000000
- | 단열공사 | 20T*2 아이소핑크 | 방 / 확장부 | 식 | 3 | 350000 | 1050000 | 320000 | 960000 | 670000 | 2010000
- | 벤치 |  | 현 관 | 식 |  | 120000 | 0 | 150000 | 0 | 270000 | 0
- | 침대 헤드 및 오픈 가구 |  | 안 방 | 식 |  | 300000 | 0 | 600000 | 0 | 900000 | 0
- | 중문공사 | 디자인 및 자재 스펙에 따른 변동 | 안방 | 식 | 1 | 1200000 | 1200000 | 200000 | 200000 | 1400000 | 1400000
- | 슬라이딩 도어 | 접합유리,필름 마감 | 안 방 | 식 |  | 1200000 | 0 | 200000 | 0 | 1400000 | 0
- | 슬라이딩 도어 | 원목 간살 | 주 방 | 식 |  | 2300000 | 0 | 200000 | 0 | 2500000 | 0
| SUB-TOTAL | [5 empty] | 14365548 |  | 15188112 |  | 29553660
| TOTAL | [5 empty] | 81231610.7273 |  | 54066216.5455 |  | 135297827.2727