## 자재_01_공사전
공사전 준비 자재
공정코드: PRE ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
PRE-001 | 보양재 | 롤/시트 | 엘리베이터·공용부·에어컨·창호 보양 | 필수 | M2 | [19 empty] | 현장 손상 방지 | 2000 | 8000
PRE-002 | 소화기 | ABC 3.3kg | 현장 비치 | 필수 | 개 | [19 empty] | 소방 안전
PRE-003 | 안전수칙 안내문 | A3 | 현장 부착 | 필수 | 장
PRE-004 | 공사 안내문 | A4 | 이웃 배포 | 필수 | 장
PRE-005 | 마대자루 | PP | 폐기물 담기 | 필수 | 장
PRE-006 | 줄자 | 5m/7.5m | 실측용 | 필수 | 개
PRE-007 | 레이저 줄자 | — | 정밀 실측 | 선택 | 개
PRE-008 | 레벨기 | 레이저 | 수평·수직 확인 | 필수 | 개
PRE-009 | 수평계 | 자석형 | 수평 확인 | 필수 | 개
PRE-010 | 안전모 | — | 작업자 보호 | 필수 | 개
PRE-011 | 안전화 | — | 작업자 보호 | 필수 | 켤레
PRE-012 | 빗자루/쓰레받이 | — | 현장 청소 | 필수 | 세트
PRE-013 | 사다리차 | — | 자재 양중 | 필수 | 대 | [19 empty] | 대운반 |  | 350000
PRE-014 | 작업등 | LED | 공사 기간 조명 | 필수 | 개
PRE-01E | 소운반 인건비 | — | 자재 이동 | 필수 | 인 | [19 empty] | 현장 내 자재 운반 |  | 180000
PRE-02E | 공사동의서/행위허가 | — | 관리사무소 제출 | 필수 | 식 | [19 empty] | 허가 비용 포함 | 350000
PRE-03E | 공용부 보양 | — | 엘리베이터·복도 | 필수 | 개소 | [19 empty] | 아파트 필수 | 200000
PRE-04E | 폐기물 반출 | 1TON | 폐기물 처리 | 필수 | 대 | [19 empty] | 1톤 차량 기준 | 500000
PRE-05E | 입주청소 | — | 준공 후 전문 청소 | 필수 | PY | [19 empty] | 평당 단가 | 5000 | 15000
PRE-06E | 난방배관 교체 | 홈파기/분배기 | 전면 교체 시 | 선택 | 식 | [19 empty] | 현장 확인 후 결정 | 8110000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_02_철거
철거 자재
공정코드: DM ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
DM-001 | 뿌레카(전동해머) | — | 콘크리트·타일 파쇄 | 필수 | 대
DM-002 | 그라인더 | 4인치 | 절단·연삭 | 필수 | 대
DM-003 | 매직 | 유성 | 철거 범위 현장 표시 | 필수 | 개
DM-004 | 보양재 | 롤/시트 | 파쇄 후 즉시 보양 | 필수 | 롤
DM-005 | 레미탈 | 40kg | 습식 자재 | 필수 | 포
DM-006 | 벽돌 | 시멘트벽돌 | 조적 공사 | 선택 | 장
DM-007 | 단열재 | 아이소핑크 | 확장부 철거 단면 | 선택 | 장
DM-01E | 마루 철거 | — | 거실·방 전체 | 필수 | PY | [19 empty] | 전체 철거 기준 | 3000 | 25000
DM-02E | 타일 철거 | — | 현관·욕실 | 필수 | M2 | [19 empty] | 바닥+벽 포함 | 15000 | 70000
DM-03E | 화장실 전체 철거 | — | 1개소 기준 | 필수 | 식 | [19 empty] | 설비·타일·천장 전부 |  | 650000
DM-04E | 천장 철거 | — | 공용부/방 | 필수 | M2 | [19 empty] | 골조+석고보드 해체 | 8000 | 11000
DM-05E | 본 철거 | — | 벽체·바닥 전체 | 필수 | M2 | [19 empty] | 기본 구조물 제거 | 8000 | 20000
DM-06E | 가스관 철거 | — | 주방 이설/폐전 | 필수 | 식 | [19 empty] | 가스 안전 필수 |  | 200000
DM-07E | 확장 공사 | 조적·미장 | 발코니 확장 | 선택 | 식 | [19 empty] | 구조변경 확인 | 200000 | 400000
DM-08E | 조적벽체 철거 | — | 화장실 벽체 등 | 선택 | 식 | [19 empty] | 구조벽 확인 필수 | 20000 | 230000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_03_설비
설비(배관) 자재
공정코드: PL ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
PL-001 | 급수관 | PPC/엑셀 | 수도 급수 배관 | 필수 | m
PL-002 | 배수관 | PVC | 배수용 (구배 확인) | 필수 | m
PL-003 | 난방 배관 | 엑셀파이프 | 확장 구간 바닥 | 필수 | m
PL-004 | 동배관 | 15A/20A | 노후 아파트 | 선택 | m | [19 empty] | 파손 위험 고지
PL-005 | 에어컨 냉매배관 | 동관 | 선배관 작업 | 필수 | m
PL-006 | 에어컨 드레인 배관 | PVC | 배수 경로 | 필수 | m
PL-007 | 가스 배관 | — | 주방 이설/폐전 | 선택 | m
PL-008 | 자바라 | 알루미늄 | 주방 후드 배관 | 필수 | m
PL-009 | 분배기 | 난방 | 이설 위치 확인 | 필수 | 개
PL-010 | 매립 수전 | 벽매립형 | 높이 확인 | 필수 | 개
PL-011 | 트렌치 유가 | 선배수 | 욕실 바닥 배수 | 필수 | 개
PL-012 | 이경 엘보 | — | 트렌치 유가 부속 | 필수 | 개
PL-013 | 서비스 니플 | — | 매립 깊이 부족 시 | 선택 | 개
PL-014 | 배수구 유가 | 편심/정심 | 교체 여부 확인 | 필수 | 개
PL-015 | 세면대 | — | 급·배수 이설 | 필수 | 개
PL-016 | 양변기 | — | 위치 확인 | 필수 | 개
PL-017 | 욕조 | — | 발주·배송일 확인 | 선택 | 개
PL-018 | 확산형 소화기 | — | 보일러실 천장 | 필수 | 개 | [20 empty] | 350000
PL-019 | 스프링클러 | — | 신설·이설 | 필수 | 개
PL-020 | 비디오폰 | — | 위치 이동 후 테스트 | 선택 | 개
PL-021 | 라디에이터 | — | 철거 후 배관 연결 | 선택 | 개
PL-022 | 단열재 | 아이소핑크 | 확장 바닥 난방 전 | 필수 | 장
PL-01E | 배관 이설 공사 | 급/배수 이설 | 화장실/주방 | 필수 | 식 | [19 empty] | 1개소 기준 | 100000 | 250000
PL-02E | 분배기 이설 및 교체 | — | 난방 분배기 | 필수 | 식 | [19 empty] | 이설+교체 | 1700000
PL-03E | 온도조절기(허니웰) | DT300/TH4 | 각 방 난방 제어 | 선택 | EA | [19 empty] | 보급형 | 90000 | 20000
PL-04E | 온도조절기(융) | 컨트롤러 | 공용부 난방 제어 | 선택 | EA | [19 empty] | 프리미엄 | 350000 | 50000
PL-05E | 화장실 방수(액체) | 액체방수 | 화장실 하단 | 필수 | EA | [19 empty] | 기본 방수 | 100000 | 250000
PL-06E | 화장실 방수(아덱스) | 도막방수 2회 | 화장실 하단 | 필수 | EA | [19 empty] | 프리미엄 방수 | 240000 | 240000
PL-07E | 난방배관 청소 | — | 분배기 연결 | 선택 | PY | [19 empty] | 전체 면적 기준 |  | 5000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_04_전기
전기 자재
공정코드: EL ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
EL-001 | 분전반/차단기함 | — | 용량 확인 | 필수 | 개 | [20 empty] | 250000 | 350000
EL-002 | 차단기 | 단극/양극 | 에어컨·인덕션 전용 | 필수 | 개
EL-003 | 전선 | HIV 2.5㎟ | 매입 배선 | 필수 | M | [19 empty] | 까대기 방식 | 10000 | 12000
EL-004 | 전용선(인덕션) | HIV 6㎟ | 전용 배선 | 필수 | M
EL-005 | 콘센트 | 매입형 | 추가·삭제·신설 | 필수 | EA
EL-006 | 스위치 | 매입형 | 추가·삭제 | 필수 | EA
EL-007 | 일괄소등 스위치 | — | 위치 | 선택 | EA
EL-008 | 3로 스위치 | — | 양방향 점등 | 선택 | EA
EL-009 | 히든센서 | 동작감지 | 현관·복도 | 선택 | EA
EL-010 | 비상등 | — | 정전 시 점등 | 선택 | EA
EL-011 | 인터폰 | — | 외부 인터폰 | 선택 | EA
EL-012 | UTP 랜선 | CAT.5e/6 | 교체 검토 | 선택 | M
EL-013 | 광랜 | — | 아트월 인입 | 선택 | M
EL-014 | 동축케이블(TV선) | — | 사용 유무 | 선택 | M
EL-015 | 복스(매입박스) | — | 매입 깊이 | 필수 | 개
EL-016 | 차단기 라벨 | — | 회로 구분 | 필수 | 세트
EL-017 | 화재감지기 | — | 위치·종류 | 필수 | EA
EL-018 | 간접 조명 | LED BAR | 욕실·현관·주방 | 선택 | M | [19 empty] | SMPS 별도 | 24000 | 20000
EL-019 | 라인조명 | LED 매립 | 설치 위치 확인 | 선택 | M | [20 empty] | 55000 | 8000
EL-020 | 마그네틱 조명 | 레일 | 설치 위치 확인 | 선택 | M | [19 empty] | 기구 별도 | 38000 | 8000
EL-021 | 조명 기구 | 다운라이트 등 | 타공 사이즈·발주 | 필수 | EA
EL-01E | 융 스위치(2구) | 매트화이트 | 공용부·각방 | 선택 | EA | [19 empty] | 프리미엄 스위치 | 32500 | 5000
EL-02E | 융 콘센트(220V) | 매트화이트 | 공용부 | 선택 | EA | [19 empty] | 프리미엄 콘센트 | 22600 | 5000
EL-03E | 융 프레임(2구) | 매트화이트 | 조합 프레임 | 선택 | EA | [19 empty] | 스위치 결합용 | 28500 | 5000
EL-04E | 2,3인치 매립등 | — | 천장 매입 | 필수 | EA | [19 empty] | 기본 다운라이트 | 5500 | 8000
EL-05E | 간접조명 SMPS | — | LED BAR 전원 | 필수 | EA | [19 empty] | 전원공급장치 | 18000 | 5000
EL-06E | COB 매립등 | — | 집중 조명 | 선택 | EA | [19 empty] | 고급형 | 40000 | 7000
EL-07E | 바흐만 콘센트 | 스테인리스 | 아일랜드·가구 | 선택 | EA | [19 empty] | 매립형 콘센트 | 134000 | 30000
EL-08E | 스위치콘센트 일식 | 르그랑 | 융 제외 나머지 | 필수 | 식 | [19 empty] | 일괄 시공 | 850000 | 600000
EL-09E | 감지기 일식 | 기타 감지기류 | 전체 | 필수 | 식 | [19 empty] | 일괄 시공 | 100000 | 50000
EL-10E | 비디오폰 이설 | — | 거실 이동 | 선택 | EA | [19 empty] | 제품 별도 | 200000 | 100000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_05_방수
습식/방수 자재
공정코드: WP ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
WP-001 | 수성 방수액 | 18L | 방수층 2회 도포 | 필수 | L
WP-002 | 부직포 | 1m×50m | 방수 보강재 | 필수 | ㎡
WP-003 | 프라이머 | 4L | 바탕 처리 | 선택 | L
WP-004 | 우레탄 방수재 | 18L | 고내구성 | 선택 | L
WP-005 | 시멘트 | 40kg | 미장·조적 | 필수 | 포
WP-006 | 모래 | 25kg | 시멘트 혼합 | 필수 | 포
WP-007 | 방수액(혼합용) | 시멘트 혼합 | 방수 혼합 | 필수 | L
WP-008 | 셀프레벨링 | 25kg | 바닥 레벨링 | 선택 | 포
WP-009 | 방열판 | — | 확장 바닥 난방 | 선택 | ㎡
WP-010 | 벽돌 | 시멘트벽돌 | 욕조 주변 조적 | 선택 | 장
WP-011 | 난로/열풍기 | — | 겨울철 양생 | 선택 | 대
WP-012 | 방수턱 | — | 터닝도어 하단 | 필수 | M
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_06_창호
창호 자재
공정코드: WN ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
WN-001 | 창호(창틀+유리) | 시스템창호 | 교체 설치 | 필수 | 세트
WN-002 | 복층(페어)유리 | 24mm | 이중 유리 | 필수 | ㎡
WN-003 | 터닝도어 | — | 회전 개폐 | 선택 | 세트 | [19 empty] | 1,764,000/식 (이성숙견적)
WN-004 | 분합창 | 미닫이 | 미닫이 창 | 선택 | 세트
WN-005 | 공틀 | — | 단열용 틀 | 필수 | M
WN-006 | 단열재 | 아이소핑크 | 발코니 외벽 | 필수 | 장
WN-007 | 방충망 | 미세방충망 | 재사용 또는 신규 | 필수 | 장 | [19 empty] | 450,000/식(전체교체)
WN-008 | 코킹재/실리콘 | 외부용 | 외부 코킹 | 필수 | 개
WN-009 | 폼 충진재 | 우레탄폼 | 틈새 메움 | 필수 | 개
WN-010 | 방수액 | — | 외부 창틀 | 필수 | L
WN-011 | 쐐기/버팀목 | — | 처짐 방지 | 필수 | 개
WN-012 | 사춤재 | — | 벽체 미장 손상 채움 | 필수 | kg
WN-013 | 창호 손잡이 | — | 재사용 또는 교체 | 필수 | 개
WN-014 | 안전벨트/안전바 | — | 시공 작업자 | 필수 | 세트
WN-015 | 보양재 | — | 시공 후 보양 | 필수 | 롤
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_07_목공
목공 자재
공정코드: WD ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
WD-001 | 목자재/목재 | 각재 30×30 | 목공 전반 기본 | 필수 | M | [19 empty] | 골조 기본
WD-002 | 합판 | 9T/12T/15T | 천장·벽 보강 | 필수 | M2 | [20 empty] | 11000 | 8500
WD-003 | 석고보드 | 9.5T | 벽·천장 마감 | 필수 | M2 | [20 empty] | 12000 | 8500
WD-004 | 단열재(아이소핑크) | 압출법 30T | 벽·천장 단열 | 필수 | 식 | [19 empty] | 확장부 기준 | 350000 | 320000
WD-005 | 단열재(인슐레이션) | 그라스울 | 충진형 단열 | 선택 | 롤
WD-006 | MDF | 고밀도 | 템바보드 뒷면 보강 | 선택 | M2 | [20 empty] | 25000 | 27000
WD-007 | 사각 템바보드 | — | 벽면 마감 | 선택 | 장
WD-008 | 알판 | — | 필름 시공 벽면 | 선택 | 장
WD-009 | 타카핀 | — | 고정용 | 필수 | 박스
WD-010 | 목공 본드 | — | 접착제 | 필수 | 통
WD-011 | 퍼티/핸디코트 | — | 필름 밑작업 | 필수 | kg
WD-012 | 방문(ABS도어) | 36T/45T | 실측 후 발주 | 필수 | 식 | [19 empty] | ABS = 주력 | 250000 | 200000
WD-013 | 문틀 | 9mm문선/무문선 | 문 프레임 | 필수 | 식 | [19 empty] | 스텝도어 포함
WD-014 | 문지방 | — | 문턱 | 필수 | 개
WD-015 | 문손잡이 | — | 핸들 | 필수 | EA | [19 empty] | 브랜드별 가격차 큼
WD-016 | 도어 스토퍼 | — | 벽 충돌 방지 | 필수 | 개
WD-017 | 히든도어 | 영림/제작 | 벽 일체화 | 선택 | 식 | [20 empty] | 700000 | 200000
WD-018 | 현관 중문 | 슬라이딩/스윙 | 자동 중문 포함 | 선택 | 식 | [19 empty] | 디자인에 따라 변동 | 1200000 | 200000
WD-019 | 몰딩 | 히든/마이너스 | 천장 마감 | 필수 | M | [19 empty] | 락소 히든몰딩 | 2200 | 5000
WD-020 | 액자레일 | — | 벽면 액자 걸이 | 선택 | M
WD-021 | 걸레받이 | 고밀도 MDF | 벽 하단 마감 | 필수 | M | [20 empty] | 1000 | 5000
WD-022 | 점검구 | — | 천장 점검 | 필수 | 개
WD-023 | 커튼박스 | 제작 | 커튼 레일 숨김 | 선택 | 식 | [20 empty] | 65000 | 150000
WD-024 | 라인조명 하우징 | — | 라인조명 매립 | 선택 | M
WD-025 | TV 벽걸이 브라켓 | — | TV 설치용 | 선택 | 세트
WD-026 | 관로(TV배선) | PVC | TV 배선 매설 | 선택 | M
WD-027 | 실링팬 보강 합판 | 15T | 실링팬 설치 | 선택 | 장
WD-01E | 천장 골조+석고보드 | 경량철골 2PLY | 천장 전체 | 필수 | M2 | [19 empty] | 표준 시공 | 12000 | 18000
WD-02E | 벽체 골조 공사 | 30×30 각재 | 신설벽체 | 필수 | M2 | [20 empty] | 12000 | 28000
WD-03E | 벽체 석고보드 | 9.5T 2PLY | 신설벽체 | 필수 | M2 | [20 empty] | 12000 | 8500
WD-04E | 피벗 도어 | 영림 | 각 방 | 선택 | 식 | [19 empty] | 회전 개폐 | 790000 | 200000
WD-05E | 스텝 도어 | 영림/ABS | 각 방 | 선택 | 식 | [19 empty] | 무문선 타입 | 450000 | 200000
WD-06E | 슬라이딩 도어 | 접합유리/원목 | 안방·주방 | 선택 | 식 | [19 empty] | 디자인 변동 큼 | 1200000 | 200000
WD-07E | 도어 손잡이(브랜드) | 포마니/도무스/올리바리 | 각 방 | 필수 | EA | [19 empty] | 가격대 다양 | 250000 | 70000
WD-08E | TV 반매립/아트월 | 제작 | 거실 | 선택 | 식 | [19 empty] | 디자인에 따라 | 400000 | 500000
WD-09E | 침대 헤드 | 제작/오픈가구 | 안방 | 선택 | 식 | [20 empty] | 300000 | 600000
WD-10E | 벽체 MDF 시공 | 석고+MDF 메지 | 필름 시공 | 선택 | M2 | [19 empty] | 현관/공용부 | 25000 | 27000
WD-11E | 에어컨 단내림 | 제작 | 거실·각방 | 선택 | 식 | [20 empty] | 100000 | 150000
WD-12E | 픽처레일 | — | 거실·주방 | 선택 | EA | [20 empty] | 12500 | 5000
WD-13E | 이노솔 천장 골조 | 30×30 각재 | 욕실 천장 | 필수 | M2 | [19 empty] | 방수 천장 기초 | 12000 | 18000
WD-14E | 이노솔 합판 보강 | 9.5T 합판 1PLY | 욕실 천장 | 필수 | M2 | [20 empty] | 11000 | 8500
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_08_필름
필름 자재
공정코드: FM ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
FM-001 | 필름/시트(벽체) | 한솔/PNC | 벽면 마감 | 필수 | M2 | [19 empty] | 모델명별 구분 | 14000 | 16500
FM-002 | 필름/시트(도어) | 한솔/PNC | 문·문틀·가구 | 필수 | M2 | [20 empty] | 14000 | 12200
FM-003 | 퍼티 | — | 시공면 밑작업 | 필수 | kg
FM-004 | 샌딩도구/샌드페이퍼 | P180~P240 | 표면 연마 | 필수 | 장
FM-005 | 보양재 | — | 시공 후 보호 | 필수 | 롤
FM-01E | 현관문 필름 | PNC/한솔 | 현관문 마감 | 필수 | 식 | [19 empty] | 1장 기준 | 50000 | 150000
FM-02E | 걸레받이 필름 | PNC | 각 방 | 필수 | M | [20 empty] | 3300 | 6600
FM-03E | 창호(PL) 필름 | PNC | 기존 샷시 | 선택 | M | [20 empty] | 3300 | 8800
FM-04E | 가구 도어틀 필름 | 한솔 | 주방/팬트리 | 선택 | M | [20 empty] | 7500 | 6600
FM-05E | 부자재 | — | 풀·접착제 등 | 필수 | 식 | [20 empty] | 100000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_09_타일
타일 자재
공정코드: TL ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
TL-001 | 포세린 타일 | 600×1200 | 바닥·벽 마감 | 필수 | M2 | [19 empty] | 견적서 주력 규격 | 31000 | 70000
TL-002 | 논슬립 타일 | 300×300 | 발코니 바닥 | 필수 | M2 | [20 empty] | 15000 | 40000
TL-003 | 대리석 타일 | 600×600 | 고급 마감 | 선택 | M2 | [20 empty] | 24000 | 55000
TL-004 | 벽 타일 | 600×1200 | 욕실·주방 벽 | 필수 | M2 | [19 empty] | 표준 규격 | 31000 | 70000
TL-005 | 현관 타일 | 600×1200 | 현관 바닥 | 필수 | M2 | [20 empty] | 31000 | 70000
TL-006 | 주방 미드웨이 타일 | — | 주방 벽면 | 선택 | M2
TL-007 | 타일 본드 | 20kg | 접착제(시멘트) | 필수 | 포
TL-008 | 압착 시멘트 | — | 타일 압착 | 필수 | 포
TL-009 | 줄눈재(메지) | 5kg | 타일 간격 충전 | 필수 | 포
TL-010 | 프라이머 | — | 비흡수면 부착력 | 선택 | L
TL-011 | 코너비드 | — | 아웃코너 보호 | 필수 | M
TL-012 | 레진 | — | 졸리컷 단면 보강 | 선택 | kg
TL-013 | 실리콘 | — | 줄눈 대체 마감 | 필수 | 개
TL-014 | 십자 스페이서 | 2mm/3mm | 줄눈 간격 | 필수 | 봉
TL-015 | 탄성코트 | — | 후속 마감 | 선택 | L
TL-016 | 걸레받이(타일) | — | 발코니 벽면 | 선택 | M
TL-017 | 샤워부스/파티션 | 타일 파티션 | 욕실 샤워 공간 | 선택 | 식 | [19 empty] | 최소750mm | 250000 | 100000
TL-018 | 욕실장 | — | 수납장 | 선택 | 개
TL-019 | 거울 | — | 욕실 거울 | 선택 | 개
TL-020 | 세면대 다이 | 타일 구조물 | 타일 제작 받침대 | 선택 | 개
TL-021 | 젠다이 | — | 욕조 받침 구조물 | 선택 | SET | [20 empty] | 150000 | 250000
TL-022 | 환풍기 | — | 욕실 천장 환기 | 필수 | EA
TL-023 | 점검구 | — | 천장 점검 | 필수 | 개
TL-024 | 매립 수전 | — | 벽 매립 타공 | 선택 | 개
TL-025 | 매립 휴지걸이 등 | — | 벽 매립 액세서리 | 선택 | 개
TL-01E | 부자재(X18/레미탈) | X18·레미탈 | 접착·에폭시 | 필수 | 식 | [19 empty] | 1개소 기준 | 380000
TL-02E | 케라폭시 메지 | 마페이 | 프리미엄 줄눈 | 선택 | 식 | [19 empty] | 화장실 기준 | 650000
TL-03E | 디커플링매트 | — | 바닥 분리층 | 선택 | M2 | [19 empty] | 소음·균열 방지 | 20000 | 7600
TL-04E | 포인트 타일 | 600×1200 | 벽면 포인트 | 선택 | M2 | [19 empty] | 디자인 타일 |  | 70000
TL-05E | 프리미엄 타일 | 1200×2800 6T | 대형 타일 | 선택 | M2 | [19 empty] | 슬라브 타일
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_10_도장
도장 자재
공정코드: PT ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
PT-001 | 수성 페인트(백색) | 18L | 벽면·천장 도장 | 필수 | L | [19 empty] | 2회 도장 기준
PT-002 | 수성 페인트(컬러) | 4L | 포인트 벽 컬러 | 선택 | L | [19 empty] | 조색 가능
PT-003 | 퍼티 | 10kg | 벽면 평활 작업 | 필수 | 인 | [19 empty] | 도배 전 필수 | 55000 | 270000
PT-004 | 프라이머(하도) | — | 도장 전 하도 | 필수 | L
PT-005 | 락카 서페이서 | — | MDF 부위 하도 | 선택 | L
PT-006 | 실리콘 | — | 모서리 마감 | 필수 | 개
PT-007 | 코너비드 | — | 아웃코너 파손 방지 | 필수 | M
PT-008 | 사포 | P180~P240 | 퍼티 후 연마 | 필수 | 장
PT-009 | 마스킹 테이프 | 24mm×40m | 양생·경계 | 필수 | 롤
PT-010 | 보양재 | — | 바닥·창틀 오염 방지 | 필수 | 롤
PT-011 | 작업등 | LED | 조도 확보 | 필수 | 개
PT-012 | 롤러 | — | 페인트 도포 | 필수 | 개
PT-013 | 붓 | — | 세부 도장 | 필수 | 개
PT-014 | 페인트 트레이 | — | 롤러 담금 | 필수 | 개
PT-01E | 마감코킹 | 조색 1SET/아덱스 | 전체 마감 | 필수 | 식 | [19 empty] | 실리콘 마감 | 200000 | 350000
PT-02E | 탄성 코트 | 세라믹 코트 | 발코니 등 | 선택 | EA | [19 empty] | 방수 코팅 | 250000 | 150000
PT-03E | 도장(수성 페인트) | 친환경 | 화장실/발코니 벽 | 선택 | 식 | [19 empty] | 1개소 기준 |  | 550000
PT-04E | 도장(발레나 마감) | 줄퍼티 포함 | 공용부 도장 | 선택 | M2 | [19 empty] | 프리미엄 마감 |  | 125000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_11_마루
마루/바닥 자재
공정코드: FL ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
FL-001 | 강마루 | 1210×193×8T | 바닥 마감(클릭) | 필수 | PY | [19 empty] | 시공비 포함 가격 | 149000
FL-002 | 강화마루 | 1210×193×12T | 바닥 마감(고급) | 선택 | PY | [19 empty] | 충격 흡수
FL-003 | 걸레받이 | 60mm×2.4m | 벽 하단 마감 | 필수 | M | [19 empty] | 시공/제외 위치
FL-004 | PE 폼 언더레이 | 2mm×50m | 하부 완충 | 필수 | ㎡
FL-005 | 본드 | 마루 접착용 | 마루 접착 | 선택 | kg | [19 empty] | 접착식 마루용
FL-006 | 실리콘 | — | 마루·걸레받이 마감 | 필수 | 개
FL-007 | 보양재(박스보양) | — | 시공 후 보호 | 필수 | 롤
FL-008 | 보양지 | — | 후속 작업 보호 | 필수 | 롤
FL-009 | 장판 | 롤 | 바닥 마감(장판) | 선택 | ㎡
FL-01E | 강마루(마뷸러스 듀스) | 시공비 포함 | 표준형 | 선택 | PY | [19 empty] | 가장 많이 사용 | 149000
FL-02E | 강마루(마뷸러스 엘) | 시공비 포함 | 프리미엄 | 선택 | PY | [20 empty] | 194000
FL-03E | 강마루(마뷸러스 젠) | 시공비 포함 | 중급 | 선택 | PY | [20 empty] | 153000
FL-04E | 원목마루(지복득 바람) | 12T | 하이엔드 | 선택 | PY | [20 empty] | 270000
FL-05E | 원목마루(선일 알베로) | 240 베르가모 | 최고급 | 선택 | PY | [19 empty] | 로스율 13% | 470000
FL-06E | 구정마루(헤리티지) | — | 프리미엄 | 선택 | PY | [20 empty] | 225000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_12_도배
도배 자재
공정코드: WL ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
WL-001 | 합지벽지 | 롤(16.5㎡) | 벽면 마감(경제) | 필수 | 롤 | [19 empty] | 풀 도포 필요
WL-002 | 실크벽지 | 롤(15.6㎡) | 벽면 마감(표준) | 선택 | 롤 | [19 empty] | PVC 코팅
WL-003 | 부직포(초배지) | — | 초배 기초 | 필수 | 롤
WL-004 | 텍스 | — | 도배 자재 | 선택 | 롤
WL-005 | 삼중지 | — | 도배 자재 | 선택 | 롤
WL-006 | 벽지풀(접착제) | 5kg | 초배·합지 공정별 | 필수 | 통
WL-007 | 본드 | — | 초배 작업 | 필수 | 통
WL-008 | 아크졸 | — | 접착 보조제 | 선택 | 통
WL-009 | 바인더 | — | 들뜸 방지 | 선택 | 통
WL-010 | 퍼티 | — | 밑작업 충전 | 필수 | kg
WL-011 | 평몰딩(엣지) | — | 도배 가장자리 | 필수 | M
WL-012 | 문몰딩 | — | 문틀 이음매 | 필수 | M
WL-013 | 컨티+캡 | — | FM 상단 마감 | 선택 | 세트
WL-014 | 롤러 | — | 풀 도포용 | 필수 | 개
WL-015 | 연필 | — | 기준선 표기(펜 금지) | 필수 | 자루
WL-016 | 레벨기 | 레이저 | 기준선 수평·수직 | 필수 | 개
WL-017 | 사포 | — | 밑작업 샌딩 | 필수 | 장
WL-018 | 노바시 봉투 | — | 풀칠 벽지 보관 | 필수 | 장
WL-019 | 도배풀 제거제 | 아밀라아제 | 풀자국 제거 | 필수 | 통
WL-020 | 극세사 천 | — | 오염 닦기 | 필수 | 장
WL-021 | 스펀지 | — | 오염 닦기 | 필수 | 개
WL-022 | 분무기 | — | 제거제 분무 | 필수 | 개
WL-01E | 도배 시공(디아망 포티스) | 부자재 포함 | 공용부(프리미엄) | 선택 | M2 | [19 empty] | 천장/벽 공통 | 13800 | 12000
WL-02E | 도배 시공(LX하우시스) | 부자재 포함 | 각 방(보급) | 선택 | M2 | [19 empty] | 천장/벽 공통 | 8800 | 12000
WL-03E | 도배 시공(개나리 프리모) | 부자재 포함 | 각 방(경제) | 선택 | M2 | [19 empty] | 천장/벽 공통 | 8500 | 12000
WL-04E | 도배 시공(디아망) | 부자재 포함 | 통합 | 선택 | M2 | [19 empty] | 단일 등급 적용 |  | 15700
WL-05E | 2차 진입/잔손 보수 | — | 전체 | 필수 | 인 | [19 empty] | 마무리 작업 |  | 300000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_13_가구
가구 자재
공정코드: FN ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
FN-001 | MDF | — | 가구 심재(도장용) | 필수 | 장
FN-002 | PB (파티클보드) | — | 가구 심재(경량) | 선택 | 장
FN-003 | PVC 보드 | — | 내수성(싱크 하부) | 선택 | 장
FN-004 | 컬러 MDF | 발크로멧/포레스컬러 | 프리미엄 | 선택 | 장
FN-005 | LPM 보드 | — | 멜라민 함침 | 필수 | 장
FN-006 | 클린터치 보드 | — | LPM+전자선 큐어 | 선택 | 장
FN-007 | PET 시트 | — | 가구 도어용 | 선택 | M
FN-008 | PP 시트 | 폴리프로필렌 | 가구 도어·엣지 | 선택 | M
FN-009 | HPM | 고압 멜라민 | 두껍고 단단한 표면 | 선택 | 장
FN-010 | FENIX | — | 특수 시트 | 선택 | 장
FN-011 | EVA 본드(핫멜트) | — | 열가소성 접착 | 필수 | kg
FN-012 | PUR 본드 | 습기경화 우레탄 | 주방 방수 필수 | 필수 | kg
FN-013 | 엣지밴딩 테이프 | — | 절단면 마감 | 필수 | M
FN-014 | 방수펜 | RIEPE | 엣지 방수 코팅 | 선택 | 개
FN-015 | 습식 무늬목 | 0.16~0.3mm | 곡면·꺾임 | 선택 | 장
FN-016 | 건식 무늬목 | 0.5~0.7mm | 하이엔드 | 선택 | 장
FN-017 | ALPI 무늬목 | Reconstituted | 천연 재조합 | 선택 | 장
FN-018 | 수성 도료 | ADLER 등 | 친환경 가구 도장 | 선택 | L
FN-019 | 우레탄(유성) 도료 | — | 내구성(황변 단점) | 선택 | L
FN-020 | Blum 경첩 | 110도 | 표준 경첩 | 필수 | 개
FN-021 | Blum 서랍레일 | Movento | 프리미엄 40kg | 필수 | 세트
FN-022 | 서랍레일(국산) | 3단 볼레일 | 책상·화장대 | 선택 | 세트
FN-023 | 알루미늄 프레임 | 21/45mm | 유리 도어용 | 선택 | M
FN-024 | 미니픽스 | — | 암수 체결 | 필수 | 세트
FN-025 | 라멜로 Tenso | P-14 | 무결점 조립 | 선택 | 세트
FN-026 | 피스(나사) | — | 가구 체결 | 필수 | 박스
FN-027 | 피스 마감 스티커 | — | 나사 구멍 은폐 | 필수 | 시트
FN-028 | 양날 못 | — | 유닛 결합 | 필수 | 박스
FN-029 | 실리콘 | — | 가구-벽 접합 | 필수 | 개
FN-030 | 금속 레벨러 | — | 가구 수평 조정 | 필수 | 개
FN-031 | 보강목 | — | 좌대·하중 분산 | 필수 | M
FN-032 | 우라판 | 3~4.5T | 가구 뒷판 | 필수 | 장
FN-033 | 30각 금속 파이프 | — | 상·하부장 하중 | 선택 | M
FN-034 | 알루미늄 마감 바 | — | 선반 휨 방지 | 선택 | M
FN-035 | 칸스톤/세라믹 상판 | — | 프리미엄 상판 | 선택 | 장
FN-036 | 싱크대 상판 | 칸스톤/세라믹 | 주방 상판 | 필수 | M2 | [20 empty] | 550000
FN-037 | 싱크볼 | 깜뽀르테 860/960 | 주방 세면 | 필수 | SET | [20 empty] | 510000 | 50000
FN-038 | 패턴유리 | 하임글라스 | 최대 2400mm | 선택 | 장
FN-039 | 통풍 그릴 | — | 빌트인 냉장고 | 선택 | 개
FN-040 | 전복 방지 브라켓 | — | 컬럼 냉장고 고정 | 선택 | 개
FN-041 | 매립 LED 바 | 빗각 프로파일 | 다크톤 내부 | 선택 | M
FN-042 | 조색 실리콘 | — | 마감재 색상 맞춤 | 필수 | 개
FN-043 | 울트라보드/W보드 | — | 욕실 전용 방수 | 선택 | 장
FN-044 | 헤펠레 Axilo 레벨러 | — | 고하중 150kg | 선택 | 개
FN-045 | 누오미 2단 팬트리 | NUOMI | 하부장 수납 | 선택 | 세트
FN-046 | 분리수거함 | 헤펠레 | 주방 쓰레기 | 선택 | 세트
FN-01E | 키큰장 | 18T PP+PET | 주방/보조주방 | 필수 | 자 | [19 empty] | 자 = 1칸 기준 | 130000 | 50000
FN-02E | 싱크대 하부장 | 18T PP+PET | 주방 | 필수 | M | [19 empty] | 미터 기준 | 160000 | 50000
FN-03E | 싱크대 상부장 | 18T PP+PET | 주방 | 필수 | M | [20 empty] | 160000 | 50000
FN-04E | 아일랜드 하부장 | 18T PP+PET | 주방 아일랜드 | 선택 | M | [20 empty] | 160000 | 50000
FN-05E | 붙박이장 | 18T PP+PET | 안방/각방/드레스룸 | 필수 | 자 | [19 empty] | 자 = 1칸 기준 | 150000 | 50000
FN-06E | 가구도어 | PET/PP/무늬목 | 주방·팬트리·방 | 필수 | EA | [20 empty] | 140000 | 20000
FN-07E | 신발장(행잉) | — | 현관 | 필수 | 자 | [19 empty] | 행잉형 | 140000 | 50000
FN-08E | 냉장고장(플랩) | — | 주방 | 선택 | M | [19 empty] | 상부 플랩장 | 160000 | 50000
FN-09E | 세라믹 상판(중국산 6T) | — | 주방 아일랜드 | 선택 | EA | [19 empty] | 보급형 | 300000
FN-10E | 세라믹 상판(중국산 12T) | — | 주방 아일랜드 | 선택 | EA | [19 empty] | 중급형 | 800000
FN-11E | 세라믹 상판(인피니티 12T) | 1600×3200 | 주방 아일랜드 | 선택 | EA | [19 empty] | 프리미엄 | 2600000 | 500000
FN-12E | 싱크 수전 | 다양한 브랜드 | 주방 | 필수 | SET | [19 empty] | 브랜드별 차이 | 240000 | 50000
FN-13E | 매립장(PS보드) | 화장실용 | 거실·안방 화장실 | 선택 | 식 | [19 empty] | 방수 판재 | 1800000 | 200000
FN-14E | 포켓 하드웨어 | — | 팬트리·드레스룸 | 선택 | EA | [20 empty] | 330000
FN-15E | SUS 선반 | 스테인리스 헤어라인 | 주방/드레스룸 | 선택 | EA | [20 empty] | 200000 | 40000
FN-16E | 드레스룸 SUS 행거 | 제작+현장 용접 | 드레스룸 | 선택 | 식 | [20 empty] | 1000000
FN-17E | 화장대 | — | 안방/서재 | 선택 | M | [20 empty] | 160000 | 50000
FN-18E | 오픈장 | 선반형 | 현관·드레스룸 | 선택 | 자 | [20 empty] | 80000 | 50000
FN-19E | 세탁기장(오픈) | — | 세탁실 | 선택 | EA | [20 empty] | 550000
FN-20E | Mirror SUS(벽체) | 제작 | 주방/현관 | 선택 | EA | [20 empty] | 450000 | 50000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_14_도기마감
도기/마감기구 자재
공정코드: FX ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
FX-001 | 돔 천장 | — | 욕실 천장 | 필수 | 세트
FX-002 | 돔 천장 점검구 | — | 유지보수 | 필수 | 개
FX-003 | 환풍기 | — | 욕실 환기 | 필수 | EA | [19 empty] | 모델별 가격차 큼
FX-004 | 샤워부스/파티션 | — | 욕실 샤워 | 선택 | 세트
FX-005 | 세면대 | — | 욕실 세면 | 필수 | EA
FX-006 | 수전(주방/욕실) | — | 각종 수전 | 필수 | SET
FX-007 | 양변기 | — | 화장실 변기 | 필수 | EA
FX-008 | 수건걸이 | — | 욕실 액세서리 | 필수 | SET | [20 empty] | 48000 | 50000
FX-009 | 휴지걸이 | — | 욕실 액세서리 | 필수 | SET | [20 empty] | 51000 | 50000
FX-010 | 스위치 | — | 벽면 조작 | 필수 | 개
FX-011 | 콘센트 | — | 전기 공급 | 필수 | 개
FX-012 | 스위치/콘센트 커버 | — | 외장 커버 | 필수 | 개
FX-013 | 조명(다운라이트 등) | — | 천장·벽면 | 필수 | 개
FX-014 | 화재 감지기 | — | 화재 안전 | 필수 | 개
FX-015 | 현관 센서등 | — | 자동 조명 | 선택 | 개
FX-016 | 에어컨 | 벽걸이/시스템 | 냉난방 | 필수 | 대
FX-017 | 에어컨 실외기 | — | 실외 유닛 | 필수 | 대
FX-018 | 실외기 배관 테이핑 | — | 배관 마감 | 필수 | 롤
FX-019 | 방문 | — | 실내문 | 필수 | 세트
FX-020 | 문손잡이 | — | 문 개폐 | 필수 | 개
FX-021 | 스토퍼 | — | 문 충격 방지 | 필수 | 개
FX-022 | 도어클로저 | — | 현관문 자동 닫힘 | 선택 | 개
FX-023 | 도어락 | — | 현관문 잠금 | 필수 | 개
FX-024 | 후드 | — | 주방 환기 | 필수 | 개
FX-025 | 인덕션/가스레인지 | — | 주방 조리 | 필수 | 대
FX-01E | SMC 천장 | — | 욕실 천장 마감 | 필수 | SET | [19 empty] | 1개소 기준 | 300000 | 100000
FX-02E | 이노솔(천장마감) | — | 욕실 천장 | 선택 | M2 | [19 empty] | SMC 대안 | 40000 | 5000
FX-03E | 환풍기(휴젠트 노바) | — | 욕실 환기 | 선택 | EA | [19 empty] | 프리미엄 | 429000 | 30000
FX-04E | 환풍기(힘펠 제로크) | — | 욕실 환기 | 선택 | EA | [19 empty] | 보급형 | 112000 | 30000
FX-05E | 환풍기(제로크 프라임) | — | 욕실 환기 | 선택 | EA | [19 empty] | 중급 | 267000 | 30000
FX-06E | 세면대 구조틀 | ㅁ각파이프 | 욕실 세면대 받침 | 선택 | EA | [20 empty] | 150000 | 200000
FX-07E | 양변기(아메리칸 초이스) | 투피스 | 표준형 | 선택 | EA | [20 empty] | 350000 | 50000
FX-08E | 양변기(아메리칸 웨이브S) | 원피스 | 프리미엄 | 선택 | EA | [20 empty] | 400000 | 50000
FX-09E | 양변기(TOTO NEOREST) | NX | 최고급 | 선택 | EA | [20 empty] | 7295000 | 50000
FX-10E | 세면 수전(매립) | 2홀/4홀 | 벽매립형 | 필수 | SET | [19 empty] | 브랜드별 차이 | 300000 | 150000
FX-11E | 샤워 수전(매립) | 4홀 | 벽매립형 | 필수 | SET | [20 empty] | 570000 | 350000
FX-12E | 욕조 | 아메리칸 골프 등 | 안방 화장실 | 선택 | EA | [20 empty] | 400000 | 50000
FX-13E | 거울장 제작 | 은경/제작 | 욕실 거울+수납 | 선택 | SET | [20 empty] | 270000 | 50000
FX-14E | 조적벽체/젠다이 | 신설 벽체 포함 | 화장실 벽체 | 선택 | SET | [20 empty] | 150000 | 250000
FX-15E | 유가(도무스) | 150×150 S150SS | 배수 마감 | 필수 | 식 | [20 empty] | 32000 | 10000
FX-16E | 파티션 도어 | 샤워부스 | 양변기/욕실 | 선택 | SET | [20 empty] | 170000 | 50000
FX-17E | 트렌치 제작 | — | 배수 채널 | 선택 | 식 | [20 empty] | 180000 | 50000
FX-18E | 케라폭시 메지(욕실) | 마페이 | 욕실 줄눈 | 선택 | 식 | [20 empty] | 650000
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 자재_15_준공
준공청소/점검 자재
공정코드: FI ¦ 체크리스트 + 17개 견적서 기반 ¦ ★=견적서 신규
기본 정보 + 소요량 | [8 empty] | 가격 (유통 채움) | [7 empty] | 물류/배송 |  |  |  | 샘플 |  |  | 등급 |  | 견적 참고단가 (17개 견적서)
자재코드 | 품명 | 규격 | 용도 | 필수/선택 | 단위 | 1㎡당 소요량 | 로스율 (%) | 실소요량 (1㎡) | 판매단위 | 판매단위 수량 | 도매가 | 업체가 | 판매가 | 쿠팡가 | 네이버 최저가 | 절약금액 | 무게(kg) | 배송방법 | 배송일 | 공급사코드 | 샘플가능 | 샘플크기 | 샘플비용 | 등급 | 한줄요약 | 견적 참고 자재단가 | 견적 참고 노무단가
FI-001 | 조색 실리콘 | — | 마감재 색상 보수 | 필수 | 개
FI-002 | 마스킹 테이프(파란) | — | 보수 위치 표시 | 필수 | 롤
FI-003 | 세제(준공청소) | — | 청소용 | 필수 | 통 | [19 empty] | 수전 사용 금지
FI-004 | 보양지 | — | 창호·싱크볼 보호 | 필수 | 롤
FI-005 | 여분 타일 | — | 하자 보수용 | 필수 | 장
FI-006 | 여분 마루 | — | 하자 보수용 | 필수 | 장
FI-007 | 여분 필름 | — | 하자 보수용 | 필수 | M
FI-008 | 스프링클러 커버 | — | 소방 마감 | 필수 | 개
※ 파란셀=수식 ¦ 노란셀=견적참고 ¦ ★금색=견적서 신규항목 ¦ 소요량·로스율=대표 ¦ 가격=유통 ¦ 견적단가=17개 견적서 평균

## 공정마스터
공정 마스터
공정 1개 = 1행 ¦ 순서·단가·가이드 통합
기본+순서 | [6 empty] | 적정 단가 |  |  |  |  | 가이드 |  | 자재시트
공정코드 | 공정명 | 순서 | 선행공정 | 시공일 | 양생일 | 합계일 | 자재비(㎡당) | 인건비(㎡당) | 적정합계 | 기능공일당 | ㎡당공수 | 셀프난이도 | 가이드문서 | 자재시트
PRE | 공사전 준비 | 0 | — | 1 | 0 |  | — | — | — | — | 0 | — |  | 자재_01_공사전
PROC-01 | 철거 | 1 | — | 2 | 0 |  | — | — | — | 20만/일 | 0 | 하 |  | 자재_02_철거
PROC-02 | 설비(배관) | 2 | PROC-01 | 2 | 0 |  | — | — | — | 25만/일 | 0 | 상 |  | 자재_03_설비
PROC-03 | 전기 | 3 | PROC-01 | 1 | 0 |  | — | — | — | 25만/일 | 0 | 상 |  | 자재_04_전기
PROC-04 | 방수 | 4 | PROC-02 | 1 | 2 |  | 1~2만 | 2~3만 | 3~5만/㎡ | 25만/일 | 0.1 | 중 |  | 자재_05_방수
PROC-05 | 창호 | 5 | PROC-01 | 1 | 0 |  | — | — | — | — | 0 | 상 |  | 자재_06_창호
PROC-06 | 목공 | 6 | PROC-04 | 3 | 1 |  | 2~5만 | 3~5만 | 5~10만/㎡ | 28만/일 | 0.12 | 상 |  | 자재_07_목공
PROC-07 | 필름 | 7 | PROC-06 | 1 | 0 |  | 1~3만 | 1~2만 | 2~5만/㎡ | 20만/일 | 0.05 | 중 |  | 자재_08_필름
PROC-08 | 타일 | 8 | PROC-04 | 3 | 1 |  | 3~8만 | 3~5만 | 6~13만/㎡ | 30만/일 | 0.15 | 상 |  | 자재_09_타일
PROC-09 | 도장 | 9 | PROC-06 | 2 | 1 |  | 0.3~1만 | 0.5~1만 | 1~2만/㎡ | 20만/일 | 0.05 | 하 |  | 자재_10_도장
PROC-10 | 마루/바닥 | 10 | PROC-09 | 2 | 0 |  | 2~6만 | 1~3만 | 3~9만/㎡ | 25만/일 | 0.08 | 중 |  | 자재_11_마루
PROC-11 | 도배 | 11 | PROC-09 | 2 | 0 |  | 0.5~2만 | 0.5~1만 | 1~3만/㎡ | 22만/일 | 0.06 | 하 |  | 자재_12_도배
PROC-12 | 가구 | 12 | PROC-11 | 3 | 0 |  | — | — | — | — | 0 | 상 |  | 자재_13_가구
PROC-13 | 도기/마감 | 13 | PROC-12 | 2 | 0 |  | — | — | — | — | 0 | 중 |  | 자재_14_도기마감
PROC-14 | 준공점검 | 14 | PROC-13 | 1 | 0 |  | — | — | — | — | 0 | 하 |  | 자재_15_준공

## 호환성
자재 호환성
NG/조건부만 기록
자재코드A | 자재명A | 자재코드B | 자재명B | 판정 | 사유 | 대체추천
WP-004 | 우레탄 방수재 | TL-007 | 타일본드(시멘트) | NG | 우레탄 위 시멘트 본드 부착력 없음 | 에폭시 본드
WP-001 | 수성 방수액 | TL-001 | 포세린 타일 | 조건부 | 완전 경화(24~48h) 후에만 가능 | —
PT-001 | 수성 페인트 | PT-002 | 수성 페인트(컬러) | 조건부 | 하도 건조 후 상도. 동시 도포 불가 | —
WP-001 | 수성 방수액 | WP-008 | 셀프레벨링 | 조건부 | 방수 완전 경화 후 타설 | —
FN-011 | EVA 본드 | — | 수분 노출면 | NG | 열가소성이라 수분에 약함 | PUR 본드

## 공급사
공급사 테이블
공급사코드 | 공급사명 | 취급카테고리 | 리드타임 | 최소주문 | 반품조건 | 결제조건 | 연락처

## 면적참조
공간 유형별 표준 면적
평형대 | 전용면적(㎡) | 욕실(㎡) | 주방(㎡) | 거실(㎡) | 안방(㎡) | 작은방(㎡) | 베란다(㎡)
18평 | 59 | 3.5 | 5 | 14 | 10 | 7 | 5
25평 | 84 | 4.5 | 7 | 20 | 13 | 9 | 7
32평 | 105 | 5 | 8 | 25 | 15 | 10 | 8
34평 | 112 | 5.5 | 9 | 28 | 16 | 11 | 9
43평 | 142 | 6 | 11 | 35 | 20 | 13 | 11
50평+ | 165 | 7 | 13 | 40 | 24 | 15 | 14

## 견적서요약
17개 견적서 분석 요약
2024~2026년 실 견적 데이터 기반 ¦ 모해디자인 시공 프로젝트
프로젝트 | 고객 | 면적(M2) | 총금액(만원) | 평당단가(만원) | 공정수 | 항목수 | 비고
푸르지오 월드마크 | 이응석·상희정 | 174 | 13370 | 77 | 12 | 280 | 본견적
푸르지오 추가 | 이응석·상희정 | 174 | 39 | 0 | 3 | 5 | 추가 변동분
만현마을 타일ver | 김성욱 | 142 | 18476 | 130 | 12 | 350 | 타일 마감
만현마을 필름ver | 김성욱 | 142 | 17494 | 123 | 12 | 330 | 필름 마감
금호어울림 | 어세연 | 102 | 10270 | 101 | 12 | 281
김성용(태영 데시앙) | 김성용 | 140 | 12240 | 87 | 11 | 222 | 에어컨포함
김은경(디자인최종) | 김은경 | 130 | 11848 | 91 | 11 | 177 | 계약 확정
린스트라우스(천안) | 오혁진 | 200 | 18564 | 93 | 11 | 358 | 대형 평수
백현마을 7단지 | 오종환 | 122 | 14990 | 123 | 11 | 420
산본 래미안 하이어스 | 이소영 | 217 | 30139 | 139 | 11 | 370 | 고급형
로얄팰리스 | 이선 | 197 | 22200 | 113 | 12 | 320
파크타운(분당) | 이성숙 | 158 | 12050 | 76 | 11 | 185
전기영 고객님 | 전기영 | 120 | 10500 | 88 | 11 | 200 | 추정
진산마을 | — | 135 | 11200 | 83 | 11 | 210 | 추정
행당동 대림 | — | 110 | 9800 | 89 | 11 | 190 | 추정
신봉동 삼성쉐르빌 | — | 130 | 11000 | 85 | 11 | 200 | PDF
평균